Electrotecnia

Guía Didáctica

# Pablo Alcalde San Miguel

PROGRAMACIÓN GENERAL

DEL MÓDULO PROFESIONAL

- Presentación de la guía

La guía del profesor del módulo Electrotecnia se ha elaborado con el objetivo de prestar al profesor que imparte la asignatura una propuesta didáctica de apoyo pedagógico para el desarrollo de su función docente.

En esta guía se recoge el Real Decreto 177/2008 (BOE 01-03-2008), donde se  establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

La guía está dividida en 7 apartados, estos son:

1.	Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

2.	Orientaciones pedagógicas.

3.	Estructura de las unidades de trabajo del libro del alumno.

4.	Distribución temporal de las unidades de trabajo.

5.	Elementos curriculares o unidades de trabajo.

6.	Actividades, cuestiones, problemas y prácticas propuestas.

7.	Material didáctico (material y equipos didácticos).

Se desarrollan a continuación cada uno de estos puntos.

1.	Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

En este apartado se describe la secuenciación de los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, recogidas del Real Decreto del título publicado en el BOE antes citado y que son:

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos básicos de electricidad. | a) Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su comportamiento. b) Se han identificado las principales magnitudes eléctricas y se han utilizado correctamente sus unidades. |

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 2. Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones entre campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. | a) Se han reconocido las características de los imanes así como de los campos magnéticos que originan. b) Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes eléctricas. c) Se han realizado cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades. d) Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas. e) Se han descrito las experiencias de Faraday. f) Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday con la producción y utilización de la energía eléctrica. g) Se ha reconocido el fenómeno de la autoinducción. |

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 3. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando las técnicas más adecuadas. | a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal. b) Se han reconocido los valores característicos de la CA. c) Se han descrito las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos básicos de CA con resistencia, con autoinducción pura y con condensador. d) Se han realizado cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores. e) Se han dibujado los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores. f) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de CA. g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas. h) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. i) Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia de una instalación. j) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA. k) Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones. |

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 4. Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores. | a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía eléctrica. b) Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos. c) Se han identificado las dos formas de conexión de los receptores trifásicos. d) Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados. e) Se han realizado cálculos de intensidades, tensiones y potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrella como en triángulo. f) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y del tipo de carga. g) Se han observado las normas de seguridad de los equipos y las personas en la realización de medidas. h) Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas. |

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 5. Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones. | a) Se ha manejado el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales. b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad. c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como los factores relacionados. d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento. e) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos. f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas g) Se han elaborado instrucciones de utilización de las aulas-taller. h) Se han interpretado las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión. i) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las prescripciones reglamentarias. j) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra sobre intensidades y sobre tensiones. k) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. |
| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| 6. Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. | a) Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético del transformador monofásico. b) Se han identificado las magnitudes nominales en la placa de características. c) Se ha realizado el ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las pérdidas en el hierro. d) Se ha realizado el ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de cortocircuito y las pérdidas en el cobre. e) Se han conectado adecuadamente los aparatos de medida en los ensayos. f) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. g) Se ha calculado el rendimiento del transformador ensayado. h) Se han deducido las consecuencias de un accidente de cortocircuito. i) Se ha identificado el grupo de conexión con el esquema de conexiones de un transformador trifásico. j) Se han descrito las condiciones de acoplamiento de los transformadores. |

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 7. Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y describiendo su constitución y funcionamiento. | a) Se han clasificado las máquinas de corriente continua según su excitación. b) Se ha interpretado la placa de características de una máquina de corriente continua. |

| RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| 8. Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. | a) Se han clasificado las máquinas rotativas de corriente alterna. b) Se han identificado los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico. c) Se ha interpretado la placa de características. d) Se han descrito las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornes. e) Se ha establecido la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado. f) Se ha interpretado la característica mecánica de un motor de inducción. g) Se ha consultado información técnica y comercial de diferentes fabricantes. h) Se han realizado cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación técnica. |

2.	Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional es un módulo de soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas.

La formación es de carácter generalista, por lo que el módulo puede ser común en distintos Títulos de la Familia Profesional e incluso servir para Títulos de otras Familias Profesionales que necesiten de una formación electrotécnica de base.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Manejar las herramientas apropiadas (no sólo calculadora científica, sino utilidades informáticas).

- Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud.

- Presentar los resultados de los cálculos con la precisión requerida.

- Utilizar herramientas informáticas de simulación para comprobar resultados.

- Montar circuitos y realizar medidas en ellos para comprobar cálculos previos.

- Realizar informes sobre las prácticas realizadas que incluyan una adecuada explicación teórica, los cálculos y simulaciones realizadas, los resultados medidos y los errores encontrados.

- Conocer los principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas.

- Conocer la constitución y componentes de las máquinas eléctricas, así como los distintos tipos y características.

- Arrancar y manipular máquinas eléctricas.

- Realizar ensayos tipo.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Conocimiento de las leyes y principios básicos de la electricidad y el electromagnetismo.

- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de CC, de CA monofásica y de CA trifásica.

- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las adecuadas medidas de seguridad.

- Conocimiento de las máquinas eléctricas, su comportamiento y características de funcionamiento, a través tanto de cálculos como de la realización de los ensayos tipo.

Se van a exponer una serie de orientaciones metodológicas encaminadas a conseguir que el alumno conozca la importancia del módulo de Electrotecnia dentro del proceso productivo de cualquier industria, servicio, residencia, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia técnica.

La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el campo de la electrónica.

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales como pueden ser lámparas, resistencias, motores, generadores, interruptores, relés, contactores, transformadores, amplificadores, fuentes de alimentación, etc.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos electrotécnicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.

Se deben suministrar a los alumnos proyectos reales sencillos para que puedan correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas.

Utilizar información técnica comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de material electrotécnico, para que los alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de comercialización, etc.

Fomentar el trabajo en equipo, diseñando los trabajos o actividades por equipos de alumnos (2 o 3 por actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la acción formativa se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral.

Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados y sobre todo guardar y hacer guardar las normas básicas de seguridad.

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, al menos un proyecto técnico, que abarque la máxima cantidad de materia estudiada.

Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y productivo.

Los principios metodológicos son:

1.	Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber Hacer".

2.	Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean adquiridas de forma adecuada.

3.	Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, unidades de competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo.

4.	Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica.

5.	Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad didáctica.

6.	Realizar una evaluación inicial.

7.	Comenzar las Unidades Didácticas con una introducción motivadora, poniendo de manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional.

8.	Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de trabajo.

9.	Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo.

10.	Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales.

11.	Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las actividades que se van a realizar.

12.	Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades didácticas y de las unidades de trabajo.

13.	Poner en común el resultado de las actividades.

14.	Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral.

15.	Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión significativa del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, etc.

16.	Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de aprendizaje.

17.	Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las actividades.

3.	Estructura de las unidades de trabajo del libro del alumno

Cada una de las Unidades Didácticas o capítulos del libro están compuestos por los siguientes apartados:

–	 Introducción.

–	 Contenidos.

–	 Objetivos.

- Desarrollo de los contenidos.

- Actividades experimentales

- Actividades resueltas

- Actividades propuestas

- Actividades de enseñanza aprendizaje

- Comprobación práctica en el laboratorio

- Autoevaluación

- Ampliación

4.	Distribución temporal de las Unidades Didácticas

La temporalización aproximada se ha estimado de la siguiente forma:

| Unidad Didáctica | Horas |
| --- | --- |
| 1 La electricidad. Conceptos generales | 3 |
| 2 Resistencia eléctrica | 5 |
| 3 Potencia y energía eléctrica | 4 |
| 4 Efecto térmico de la electricidad | 4 |
| 5 Aplicaciones del efecto térmico | 4 |
| 6 Circuito serie, paralelo y mixto | 10 |
| 7 Resolución de circuitos con varias mallas | 10 |
| 8 Efecto químico de la corriente. Pilas y acumuladores | 4 |
| 9 Los condensadores | 4 |
| 10 Magnetismo y electromagnetismo | 8 |
| 11 Interacción entre la corriente eléctrica y un campo magnético | 5 |
| 12 La corriente alterna | 5 |
| 13 Circuitos serie R-L-C en C.A. | 10 |
| 14 Resolución de circuitos paralelos y mixtos en C.A. | 10 |
| 15 Sistemas trifásicos | 14 |
| Medidas eléctricas | 14 |
| Lámparas eléctricas | 6 |
| 18 El transformador | 14 |
| 19 Máquinas de corriente continua | 20 |
| 20 Máquinas de corriente alterna | 20 |
| 21 Seguridad en las instalaciones electrotécnicas | 20 |

5.	Elementos curriculares o unidades de trabajo

Los elementos curriculares que definen cada una de las Unidades Didácticas de este texto son son:

1. LA ELECTRICIDAD. CONCEPTOS GENERALES

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Conocimiento de las magnitudes básicas : tensión, f.e.m., intensidad de la corriente Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados | Sistemas de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica Efectos de la electricidad Naturaleza de la electricidad Carga eléctrica Corriente eléctrica El circuito eléctrico Formas de producir electricidad Intensidad de la corriente eléctrica y su medida Corriente continua y corriente alterna Tensión eléctrica y su medida Fuerza electromotriz |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Definición de las principales magnitudes eléctricas. Comprobación experimental de los efectos de la corriente eléctrica Comprobación experimental de las diferentes formas de producir electricidad Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Explicar cualitativamente el funcionamiento de un circuito simple destinado a producir luz, energía motriz o calor, señalando las relaciones e interacciones entre los fenómenos que tienen lugar en él. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccionando un aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima. Explicar los principios y propiedades de la corriente eléctrica, su tipología y efectos en los circuitos de CC y de CA. |

2. RESISTENCIA ELÉCTRICA

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados Teoremas fundamentales de análisis de circuitos Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos | Diferencia entre conductor y aislante Resistencia eléctrica y su medida Ley de Ohm Resistencia de un conductor (resistividad) Influencia de la temperatura sobre la resistividad Resistencia de los aislantes Rigidez dieléctrica |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Medida de tensión, corriente y resistencia Comprobación experimental de la ley de Ohm. Identificación de resistencias mediante óhmetro. Verificación del efecto de variación en resistencias variables y dependientes Proyecto de fabricación de una estufa Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica Búsqueda en Internet de un fabricante de resistencias y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos de resistencias, aplicaciones, dimensiones, potencias, valores óhmicos fabricados, etc. | Diferenciar entre aislante, buen conductor y mal conductor de la corriente eléctrica. Emplear el óhmetro de una forma adecuada. Aplicar la ley de Ohm para la resolución de problemas donde intervengan las magnitudes eléctricas: intensidad, tensión y resistencia. Relacionar la resistencia de un conductor con su longitud, sección y constitución. Calcular la resistencia eléctrica de un conductor Relacionar la calidad de un aislante con su rigidez dieléctrica Valorar la influencia de la temperatura sobre la resistencia de los materiales. |

3 POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas. Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Teoremas fundamentales de análisis de circuitos. Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. | Potencia eléctrica y su medida Potencia perdida en un conductor Energía eléctrica y su medida |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Medida de potencia y energía en un circuito. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica. | Definir el concepto de potencia y energía eléctrica. Aplicar las expresiones matemáticas de la potencia y energía eléctrica para resolver cuestiones prácticas. Relacionar la potencia perdida en un conductor con su resistencia y corriente. Medir la potencia y la energía eléctrica |

4 EFECTO TÉRMICO DE LA ELECTRICIDAD

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas. Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Teoremas fundamentales de análisis de circuitos. Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. Consulta de Reglamentos. | Efecto Joule Calor específico Transmisión del calor Cálculo de la sección de conductores |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Fabricación de un calorímetro Consulta a fabricantes de conductores eléctricos Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica. | Describir los procesos de conversión de energía eléctrica a calorífica Emplear el calor específico de los cuerpos para determinar la elevación de su temperatura Distinguir los sistemas de transmisión del calor Relacionar el calentamiento de un conductor con la intensidad que fluye por él y su resistencia eléctrica. Calcular la sección de un conductor en función su intensidad máxima admisible. Determinar la caída de tensión de las líneas eléctricas y tenerla en cuenta para el cálculo de la sección de los conductores de una línea eléctrica. |

5 APLICACIONES DEL EFECTO TÉRMICO

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas. Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. T. fundamentales de análisis de circuitos. Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos. | Elementos de caldeo Control de temperatura mediante el termostato Lámparas incandescentes El cortocircuito y la sobrecarga El interruptor automático Relé magnético y relé térmico |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Diseño de sistema de control de temperatura de un sistema de caldeo mediante termostato Despiece de un interruptor automático y de un relé térmico Consulta a fabricantes de elementos de protección. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica. | Aplicar el efecto Joule para la fabricación de dispositivos capaces de aprovecharse de la corriente eléctrica. Distinguir entre cortocircuito y sobrecarga. Describir el funcionamiento del fusible y del interruptor automático, así como seleccionar su calibre adecuado para cada aplicación. |

6 CIRCUITOS SERIE, PARALELO Y MIXTO

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Apli. de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Teoremas fund. de análisis de circuitos | Resolución de circuitos conectados en serie, paralelo y mixto. |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Medida de magnitudes eléctricas en un circuito serie Medida de magnitudes eléctricas en un circuito paralelo Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Distinguir entre acoplamiento en serie y en paralelo Realizar los cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas conectadas entre sí. Medir las magnitudes en un circuito serie, paralelo y mixtos e interpretar y relacionar sus resultados. Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de una alteración en un elemento de un circuito eléctrico sencillo y describir las variaciones esperables en los valores de tensión y corriente. |

7 RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS CON VARIAS MALLAS

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Apli. de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Teoremas fundamentales de análisis de circuitos | Leyes de Kirchhoff Resolución de circuitos mediante transformaciones de triángulo estrella y viceversa Teorema de superposición Teorema de Thevenin |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Verificación de un circuito compuesto por varias mallas. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Realizar los cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas o varios generadores conectados entre si. Emplear el método más idóneo para la resolución de un circuito de C.C. Aplicar las leyes de Kirchhoff para la resol de circuitos con varias mallas en C.C. Utilizar las transformaciones de triángulo a estrella y viceversa para la obtención de la resistencia equivalente de un circuito complejo. Resolver circuitos aplicando los teoremas de superposición y Thevenin. |

8 EFECTO QUÍMICO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. PILAS Y ACUMULADORES

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Teoremas fundamentales de análisis de circuitos | Electrólisis Recubrimientos galvánicos Pilas Acumuladores Agrupamiento de pilas y acumuladores |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Construcción de una pila Verificación de las características de pilas y acumuladores Investigación sobre las pilas de combustible Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Describir los efectos químicos de la corriente eléctrica Enumerar las aplicaciones prácticas de la electrólisis Diferenciar entre pilas y acumuladores Describir las aplicaciones prácticas de las pilas y acumuladores Relacionar las características de pilas y acumuladores Emplear los agrupamientos de generadores correctamente para conseguir un conjunto de unas determinadas características. |

9 LOS CONDENSADORES

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Análisis de las características de un condensador Teoremas fundamentales de análisis de circuitos Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos | Funcionamiento y estructura del condensador Carga y descarga de un condensador Tipos de condensadores Asociación de condensadores |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Identificación de condensadores Carga y descarga de un condensador. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica Búsqueda en Internet de un fabricante de condensadores para circuitos electrónicos y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos de condensadores fabricados, aplicaciones, dimensiones, tensiones, tolerancias, valores capacitivos fabricados, etc. | Describir el funcionamiento y la función de los condensadores. Evaluar los procesos de carga y descarga de un condensador. Seleccionar adecuadamente las magnitudes de un condensador. Reconocer los tipos de condensadores. Calcular la capacidad equivalente al asociar condensadores en serie y en paralelo. |

10 MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes electromagnéticas Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos | Imanes Campo magnético de un imán Electromagnetismo Magnitudes magnéticas Curva de magnetización Histéresis magnética Cálculo de circuitos magnéticos Electroimanes |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Construcción de un electroimán | Entender los efectos de los campos magnéticos. Determinar el espectro magnético de un imán. Relacionar las magnitudes fundamentales básicas de un campo magnético con sus unidades de medida y entender su importancia en un circuito magnético. Determinar la relación existente entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Determinar el sentido de las líneas de fuerza de un campo electromagnético, así como la intensidad y densidad del mismo. Apreciar la importancia de la permeabilidad magnética en la construcción de núcleos par electroimanes. Interpretar la curva de magnetización y el ciclo de histéresis, determinando la saturación magnética, así como las pérdidas originadas en las sustancias magnéticas. Utilizar los electroimanes para aplicaciones prácticas. |

11 INTERACCIÓN ENTRE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y UN CAMPO MAGNÉTICO

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes electromagnéticas Interpretación de las características técnicas de componentes y circuitos en la bibliografía y los manuales técnicos | Inducción electromagnética Corrientes parásitas o de Foucault Autoinducción. Bobinas Fuerza electromagnética |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Experiencia de Faraday Fuerza magnetoeléctrica Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica Búsqueda en Internet de un fabricante de bobinas para circuitos electrónicos y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados, como pueden ser: tipos de bobinas, aplicaciones, dimensiones, valores de la inductancia disponibles, etc. | Describir los procesos que se dan en la inducción electromagnética y aplicarlos al principio de funcionamiento de los generadores electromagnéticos, transformadores, etc. Detectar los efectos que producen las corrientes parásitas o de Foucault en los núcleos de hierro sometidos a campos variables, y encontrar las fórmulas para evitarlos. Apreciar los efectos de autoinducción que se producen en las bobinas. Analiza los fenómenos que se dan en la apertura y el cierre de un circuito con bobina. Comprender la importancia del coeficiente de autoinducción de una bobina. Describir la fuerza que se desarrolla en un conductor recorrido por corriente eléctrica cuando está en el seno de un campo magnético, y relacionarlo con el principio de funcionamiento del motor eléctrico y de los aparatos de medida analógicos. |

12 LA CORRIENTE ALTERNA

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Teoremas fundamentales de análisis de circuitos | Generación de una C.A. senoidal Valores fundamentales de la C.A. Circuito con resistencia pura en C.A. Circuito con bobina pura en C.A. Reactancia inductiva Circuito con condensador puro en C.A. Reactancia capacitiva |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Medida de magnitudes asociadas a una tensión senoidal Manejo del osciloscopio y generador de señales Medida del ángulo de desfase en un circuito de C.A. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Definir los procesos que dan en la generación de una corriente alterna. Identificar los valores fundamentales de una C.A., así como seleccionar el instrumento de medición adecuado para su medida. Manejar adecuadamente el osciloscopio para medir las magnitudes asociadas a un C.A. senoidal. Explicar los procesos que se dan en un circuito de C.A. al conectar resistencias, bobinas y condensadores. |

13 CIRCUITOS SERIE R-L-C EN C.A.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Teoremas fundamentales de análisis de circuitos | Circuito serie R-L Potencias en C.A. Circuito serie R-C Circuito serie R-L-C Mejora del factor de potencia Caída de tensión en líneas monofásicas de C.A. |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Verificación de circuitos R-L-C en C.A. Diseño de una batería de condensadores para la mejora del factor de potencia. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Resolver circuitos serie de circuitos de C.A. Distinguir y calcular los tres tipos de potencia de un circuito de C.A., así como encontrar y seleccionar adecuadamente los sistemas para la corrección del factor de potencia. Calcular la sección de los conductores en líneas monofásicas de C.A. teniendo en cuenta su caída de tensión. |

14 RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS PARALELOS Y MIXTOS EN C.A.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Teoremas fundamentales de análisis de circuitos | Instalaciones monofásicos de varios receptores Resolución de circuitos de C.A. mediante el cálculo vectorial con números complejos. Operaciones con números complejos Circuitos oscilantes Resonancia |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Verificación de circuitos R-L-C en C.A. Comprobación del efecto de oscilación amortiguada Resonancia en serie Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas con redes monofásicas de C.A.: cálculo de protecciones, sección de conductores, etc. Calcular las magnitudes eléctricas en circuitos paralelos y mixtos de C.A. Interpretar los procesos que se dan en un circuito resonante |

15 SISTEMAS TRIFÁSICOS

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Teoremas fundamentales de análisis de circuitos | Generación de un sistema trifásico Tensiones simples y compuestas Conexión en estrella y triángulo de cargas equilibradas. Corrección del factor de potencia Cálculo de instalaciones trifásicas de varios receptores. Caída de tensión en líneas trifásicas Cálculo de la sección de conductores en líneas trifásicas. |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Diseño de un horno trifásico a dos tensiones Verificación de un alternador trifásico a varias velocidades Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica Visita a instalaciones trifásicas industriales | Distinguir los sistemas trifásicos de los monofásicos, describiendo los procesos de generación de la energía de los primeros. Enumerar las ventajas de los sistemas trifásicos frente a otro tipo de sistemas de produc., transp y consumo de electricidad. Resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas con redes trifásicas de C.A.: cálculo de protecciones, sección de conductores, corrección del factor de potencia, etc. |

16 MEDIDAS ELÉCTRICAS

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Interpretación de la documentación técnica de lo instrumentos del laboratorio de Electrotecnia. Manejo de bibliografía y manuales técnicos Manejo de los instrumentos de medida del laboratorio de Electrotecnia Normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrotécnicas y en la realización de medida | Errores de medición y precisión de un aparato de medida Sistemas de medida Medida de intensidad y ampliación del alcance de un amperímetro Medida de tensión y ampliación del alcance de un voltímetro Transformadores de medida El polímetro Medida de potencia activa monofásica y trifásica Medida de potencia reactiva Medida de energía Medida de frecuencia y factor de potencia Medida de resistencias El osciloscopio Sistemas avanzados de medida |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Identificación de aparatos de medida Manejo del polímetro Manejo de puente de medida Manejo telurómetro Manejo de medidor de aislamiento Manejo del osciloscopio Manejo del generador de funciones Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica Conseguir información en Internet sobre la instrumentación básica que se emplea en el laboratorio de Electrotecnia y analizar sus características, funcionamiento y aplicaciones. | Describir las características más relevantes (tipos de errores, precisión, posición de trabajo, etc.), la tipología, clases y procedimientos de uso de los instrumentos de medida utilizados en los circuitos electrotécnicos básicos. Realizar con precisión y seguridad las medidas de las magnitudes eléctricas fundamentales (tensión , intensidad, resistencia, potencia, frecuencia,....), utilizando, en cada caso, el instrumento (polímetro, vatímetro, osciloscopio, .....) y los elementos auxiliares apropiados |

17 LÁMPARAS ELÉCTRICAS

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. | Magnitudes luminosas de las lámparas Lámparas incandescentes Lámparas halógenas Lámparas fluorescentes Lámparas fluorescentes compactas Lámparas de vapor de mercurio de color corregido Lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos Lámparas de vapor de sodio de alta presión Lámparas de vapor de sodio a baja presión |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Revisión de proyectos reales de alumbrado Puesta en marcha de equipos de alumbrado Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica Búsqueda en Internet de un fabricante de lámparas eléctricas y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados. | Comparar las diferentes lámparas eléctricas a través de sus características luminosas y eléctricas. Seleccionar la lámpara más adecuada para cada aplicación Describir los equipos de arranque de las lámparas de descarga. |

18 EL TRANSFORMADOR

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Interpretación de la documentación técnica de lo instrumentos del laboratorio de Electrotecnia. Manejo de bibliografía y manuales técnicos Manejo de los instrumentos de medida del laboratorio de Electrotecnia Normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrotécnicas y en la realización de medida | Funcionamiento en vacío y carga del transformador Ensayo en vacío y cortocircuito del transformador Pérdidas en el cobre y en el hierro Tensión de cortocircuito Intensidad de cortocircuito accidental Caída de tensión Rendimiento Autotransformadores Transformadores trifásicos Conexión en paralelo de transformadores Refrigeración de los transformadores Ensayos de los transformadores |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Ensayos del transformador monofásico y trifásico. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica Búsqueda en Internet de un fabricante de transformadores y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados. Visita a un centro de transformación. | Describir el funcionamiento del transformador. Seleccionar las características de un transformador para una determinada aplicación práctica. Analizar el funcionamiento de un trasformador en vacío, en carga y en cortocircuito. Determinar el rendimiento de un transformador. Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con transformadores, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. |

19 MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Interpretación de la documentación técnica de lo instrumentos del laboratorio de Electrotecnia. Manejo de bibliografía y manuales técnicos Manejo de los instrumentos de medida del laboratorio de Electrotecnia Normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrotécnicas y en la realización de medida | Principio de funcionamiento de una dinamo Constitución de una dinamo Reacción del inducido Polos de conmutación y de devanado de compensación Dinamos de excitación independiente Dinamos autoexcitadas Ensayos y curvas características de las dinamos Principio de funcionamiento de una motor de C.C. Constitución de un motor de C.C. Reacción del inducido Comportamiento en servicio Arranque Par motor, velocidad, fuerza contraelectromotriz e intensidad en el inducido. Inversión del sentido de giro Motor de excitación independiente Motores autoexcitados Regulación y control de motores de C.C. Ensayos y curvas características de los motores |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Ensayos de las dinamos Despiece de una dinamo Ensayos de los motores de C.C. Despiece de un motor de C.C. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Describir el funcionamiento de la dinamo. Seleccionar las características de una dinamo para una determinada aplicación práctica. Analizar el funcionamiento de una dinamo en función de su tipo de excitación. Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con las dinamos, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. Describir el funcionamiento del motor de C.C. Seleccionar las características de un motor de C.C. para una determinada aplicación práctica. Analizar el funcionamiento de un motor en función de su tipo de excitación. Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con los motores, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. |

20 MÁQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Realización de medidas eléctricas usando procedimientos normalizados. Calibración, conexión y operación de la instrumentación de medida adecuada. Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes eléctricas Interpretación de la documentación técnica de lo instrumentos del laboratorio de Electrotecnia. Manejo de bibliografía y manuales técnicos Manejo de los instrumentos de medida del laboratorio de Electrotecnia Normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrotécnicas y en la realización de medida | Principio de funcionamiento de una alternador trifásico Constitución de un alternador trifásico Frecuencia de un alternador Acoplamiento de alternadores Motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito Sistemas de arranque de los motores asíncronos trifásicos de rotor en cortocircuito Inversión de giro de un motor asíncrono trifásico Motor asíncrono de rotor bobinado o de anillos rozantes Regulación de velocidad de los motores asíncronos trifásicos Motor asíncrono monofásico de fase partida Motor asíncrono monofásico con condensador de arranque Motor monofásico con espira en cortocircuito Motor trifásico como monofásico Motor universal Motor síncrono trifásico Motor paso a paso Servomotor El aterrador asíncrono de inducción Ensayos de los motores de C.A... |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Ensayos de los alternadores Despiece de un alternador Ensayos de los motores de C.A. Despiece de motores de C.A. Arranque de motores de inducción. Búsqueda en Internet de fabricantes de motores de C.A. y análisis de las características de los diferentes tipos fabricados. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Describir el funcionamiento del alternador trifásico Analizar la constitución del alternador trifásico Calcular la frecuencia de un alternador Clasificar las máquinas eléctricas. Describir el funcionamiento del motor asíncrono. Conectar adecuadamente el motor asíncrono. Seleccionar las características de un motor asíncrono. Seleccionar el sistema de arranque más adecuado de un motor asíncrono trifásico. Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con los motores de C.A., identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. |

21. SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Interpretación de esquemas Manejo del REBT y de la normativa sobre seguridad vigente Normas de seguridad en la operación de aplicaciones electrotécnicas y en la realización de medida | Riesgo Eléctrico Efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica Factores que influyen en el riesgo eléctrico Tipos de contactos eléctricos y sistemas de protección Contacto eléctrico directo Sistemas de protección para evitar los contactos directos Contacto eléctrico indirecto ¿Cómo se puede eliminar los contactos indirectos? Sistemas de protección contra contactos indirectos Riesgos de la electricidad sobre los materiales Normativa sobre seguridad Ley de Prevención de Riesgos Laborales Normativa sobre seguridad en el sector eléctrico Normas de seguridad para la realización de trabajos eléctricos Trabajos en ausencia de tensión Trabajos en tensión Primeros auxilios en los accidentes eléctricos |

| Actividades de enseñanza-aprendizaje | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| Verificación de la seguridad de instalaciones eléctricas reales. Consultas en Internet sobre los temas relacionados con esta Unidad Didáctica | Identificar los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como sus factores relacionados. Conocer los tipos de accidentes eléctricos. Identificar los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. Identificar las protecciones necesarias para una instalación contra sobre intensidades y sobre tensiones. Interpretar las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión. Manejar el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales. |

6.	Actividades, cuestiones, problemas y prácticas propuestas

Las actividades, cuestiones, problemas y prácticas propuestas en el libro del alumno se deben considerar como orientativas para que los profesores puedan tener una base de los ejercicios de posible realización por los alumnos, siendo éste quien decida la conveniencia de su aplicación, como mejor conocedor de las particularidades de su grupo de alumnos. En todo caso, se propone una serie de actividades con el fin de ampliar las posibilidades propuestas en el libro y facilitar al profesor la búsqueda de recursos:

# 1   LA ELECTRICIDAD. CONCEPTOS GENERALES

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar el los efectos de la electricidad, formas de producir electricidad y los conceptos básicos y magnitudes que se dan en un circuito eléctrico.

- En el aula taller realizar una serie de experiencias que ayuden a comprender los efectos de la electricidad, así como las diferentes formas de producir electricidad.

- Montar un circuito eléctrico simple y mediante el polímetro realizar las medidas de tensión e intensidad de la corriente.

# 2   RESISTENCIA ELÉCTRICA

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar la ley de Ohm, resistencia de un conductor y un aislante, y la influencia de la temperatura en la resistencia.

- Realizar experiencias para comprobar el aumento de la resistencia con la temperatura

- Medir la resistencia de hilos de diferente longitud, sección y material.

- Repartir diferentes tipos de resistencias para que los alumnos-as midan el valor   óhmico.

# 3   POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar los conceptos de potencia y energía eléctrica.

- Realizar la medida de potencia y energía eléctrica de un receptor.

# 4   EFECTO TÉRMICO DE LA ELECTRICIDAD

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar el efecto Joule y como afecta al cálculo de secciones de un conductor.

- Resolver casos prácticos de cálculo de secciones de conductores de instalaciones eléctricas, consultando el reglamento electrotécnico de baja tensión.

# 5   APLICACIONES DEL EFECTO TÉRMICO

- Mostrar de forma real diferentes elementos de caldeo y si fuera posible mostrar mediante material gráfico más variedad de estos elementos. Buscar información en Internet al respecto.

- Mostrar casos prácticos de elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

- Encontrar catálogos de fabricantes de elementos de protección, analizar las características más relevantes de los mismos, para después seleccionar la protección más adecuada en un caso práctico.

- Dimensionar los elementos de protección de una vivienda, valiéndose para ello del R.E.B.T.

- Comprobar en el aula-taller como los motores eléctricos pueden provocar sobrecargas.

# 6   CIRCUITOS SERIE,  PARALELO Y MIXTO

- Proyectar transparencias con ejemplos resueltos de asociaciones serie, paralelo y mixto de resistencias.

- Realizar el montaje de varias resistencias conectadas en serie, paralelo y mixto, para después comprobar los diferentes valores de corriente y tensión en las diferentes partes del circuito.

## 7   RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS CON VARIAS MALLAS

- Proyectar transparencias con circuitos resueltos mediante la aplicación de las leyes de Kirchhoff, transformaciones de triángulo a estrella y viceversa, teorema de superposición y teorema de Thevenin.

- Verificar de forma práctica las leyes de Kirchhoff y el teorema de Thevenin mediante el montaje y verificación de circuitos sencillos.

## 8   EFECTO QUÍMICO DE LA CORRIENTE. PILAS Y ACUMULADORES

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos mostrar diferentes tipos de pilas y acumuladores y explicar sus características más relevantes. Buscar información en Internet al respecto.

- Construir una pequeña pila elemental y medir su f.e.m. y su tensión.

- Acoplar diferentes pilas y medir las características eléctricas del resultado obtenido.

- Conseguir una fuente de alimentación y una batería y realizar el proceso de carga de esta última. Medir todos los parámetros del proceso.

## 9   LOS CONDENSADORES

- Mostrar a los alumnos diferentes tipos de componentes: condensadores reales: poliéster, cerámicos, electrolíticos, tántalo, etc. En su defecto, proyectar transparencias con fotografías o dibujos representando dichos tipos de componentes.

- Exponer casos prácticos sobre el manejo de manuales de características de diferentes tipos de condensadores. Buscar información en Internet al respecto.

- Proyectar transparencias que muestren esquemáticamente la construcción de diferentes tipos de condensadores. A su vez, mostrar de forma práctica en aula-taller de electrónica los aspectos constructivos más relevantes de estos elementos.

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar el funcionamiento del condensador y resolver circuitos sencillos de varios condensadores conectados en serie y paralelo.

- Repartir diferentes tipos de condensadores para que los alumnos-as averigüen: tipo, tensión de trabajo y capacidad.

- Comprobar experimentalmente la carga y descarga de un condensador.

10   MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar los conceptos de campo magnético, magnitudes básicas del magnetismo, curva de magnetización.

- Comprobar experimentalmente la acción de los polos magnéticos de un imán.

- Comprobar experimentalmente los efectos de la corriente en la producción de campos magnéticos con conductores y bobinas.

- Encontrar aplicaciones prácticas de los electroimanes y mostrarlas en el aula-taller.

11   ITERACCIÓN ENTRE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y UN CAMPO MAGNÉTICO

- Con la ayuda de una bobina hueca y un núcleo de hierro comprobar experimentalmente el campo magnético producido por una bobina con núcleo de aire, repitiendo la experiencia introduciendo un núcleo de hierro.

- Por medio de imanes, conductores y un galvanómetro, demostrar la inducción de corriente eléctrica cuando un conductor se mueve en el seno de un campo magnético.

- Mostrar aplicaciones prácticas de la inducción electromagnética: generador, corrientes parásitas, hornos y cocinas de inducción.

- Mostrar aplicaciones prácticas sobre la producción de fuerzas sobre un conductor eléctrico cuando es recorrido por una corriente eléctrica y esta inmerso en un campo magnético: motor, aparatos de medida, etc.

## LA CORRIENTE ALTERNA

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar los valores característicos de una corriente alterna.

- Mediante un alternador didáctico experimentar la producción de corriente alterna, verificando la tensión en su salida con un voltímetro de cero central y con un osciloscopio. Con lo datos obtenidos determinar el valor eficaz de la tensión, el periodo, la frecuencia, y el valor máximo.

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar los conceptos de reactancia, ángulo de fase y potencia en corriente alterna, así como exponer la solución a circuitos sencillos con condensadores y bobinas.

- Con la ayuda de un generador de funciones y un osciloscopio medir las magnitudes asociadas a una tensión senoidal de diferentes valores.

- Explicar, por medio de transparencias, el comportamiento de la resistencia, la capacidad y autoinducción en corriente alterna.

- CIRCUITOS SERIE R-L-C EN C.A.

- Proyectar transparencias con ejemplos resueltos de asociaciones serie de resistencias, bobinas y condensadores.

- Comprobar experimentalmente el efecto que producen las bobinas, condensadores y resistencias conectadas en un circuito.

- Visitar un cuadro de alimentación que posea una batería fija o automática de condensadores para mejorar el factor de potencia de una instalación.

- Buscar en Internet configuraciones comerciales sobre baterías automáticas de condensadores para la mejora del factor de potencia.

- Comprobar experimentalmente el efecto de reducción de corriente experimentado en una instalación al mejorar el factor de potencia.

- Consultar las tarifas eléctricas y comprobar en un caso práctico el efecto que se produce en la factura al mejorar el factor de potencia.

14   RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS PARALELOS Y MIXTOS EN C.A.

- Proyectar transparencias con ejemplos resueltos de asociaciones paralelo de resistencias, bobinas y condensadores.

- Plantear un proyecto práctico donde haya que dimensionar la instalación de un local comercial con alimentación monofásica.

- Comprobar experimentalmente el efecto de oscilación amortiguada que aparece en un circuito L-C.

- SISTEMAS TRIFÁSICOS

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar los valores característicos de un sistema trifásico.

- Poner en marcha un alternador arrastrado por un motor de C.C. y comprobar la frecuencia para diferentes velocidades, así como la relación de tensiones en la conexión en estrella y triángulo de sus bobinados.

- Conectar cargas en estrella y triángulo a la red trifásica, midiendo corrientes y tensiones. Comparar resultados.

- Visitar un cuadro de alimentación que posea una batería fija o automática de condensadores para mejorar el factor de potencia de una instalación.

- Buscar en Internet configuraciones comerciales sobre baterías automáticas de condensadores para la mejora del factor de potencia.

- Comprobar experimentalmente el efecto de reducción de corriente experimentado en una instalación al mejorar el factor de potencia.

- Consultar las tarifas eléctricas y comprobar en un caso práctico el efecto que se produce en la factura al mejorar el factor de potencia.

- Plantear un proyecto práctico donde haya que dimensionar la instalación de un local comercial con alimentación trifásica.

- MEDIDAS ELÉCTRICAS

- Presentar diversos tipos de instrumentos utilizados en electrotecnia: polímetros analógicos y digitales, amperímetro, voltímetros, puentes de medida, telurómetros, osciloscopios, etc., indicando la utilización de cada uno de ellos.

- Repartir diferentes aparatos de medida y mediante el reconocimiento de los símbolos inscritos en la pantalla de los mismos describir sus características más relevantes.

- Exponer casos prácticos sobre el manejo de manuales de características de diferentes tipos de aparatos de medida. Buscar información en Internet al respecto.

- Realizar el proyecto de fabricación de un pequeño multímetro para la medida de tensiones y corrientes.

- Realizar medidas utilizando transformadores de tensión y corriente.

- Realizar medidas de potencia y energía en sistemas trifásicos

- Utilizar el telurómetro y el medidor de aislamiento.

- LÁMPARAS ELÉCTRICAS

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, mostrar los diferentes tipos de lámparas y sus aplicaciones.

- Exponer casos prácticos sobre el manejo de manuales de características de diferentes tipos de lámparas eléctricas. Buscar información en Internet al respecto.

- Verificar el funcionamiento de diferentes lámparas de descarga.

- EL TRANSFORMADOR

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar el funcionamiento del transformador, mostrando sus aspectos constructivos.

- Exponer casos prácticos sobre el manejo de manuales de características de diferentes tipos de transformadores. Buscar información en Internet al respecto.

- Realizar los ensayos en vacío y cortocircuito de transformadores monofásicos y trifásicos.

- Verificar la caída de tensión de un transformador.

- Realizar el acoplamiento de dos transformadores trifásicos.

- MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar el funcionamiento de una máquina de corriente continua, mostrando sus aspectos constructivos.

- Desmontar una máquina de corriente continua y analizar sus partes constructivas.

- Realizar los ensayos de una dinamo.

- Realizar los ensayos de los motores de C.C.

- MÁQUNAS DE CORRIENTE ALTERNA

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar el funcionamiento del alternador trifásico, mostrando sus aspectos constructivos.

- Desmontar un alternador y analizar sus partes constructivas.

- Realizar los ensayos de un alternador.

- Mediante diapositivas, transparencias o vídeos, explicar el funcionamiento de los motores de inducción mostrando sus aspectos constructivos.

- Desmontar un motor de inducción y analizar sus partes constructivas.

- Realizar los ensayos de los motores de inducción

- Arrancar motores de C.A. con sistemas de suavización de la corriente.

- SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

- Manejo del REBT y de la normativa sobre seguridad vigente.

- Verificación de la seguridad de instalaciones eléctricas reales.

- Análisis de casos prácticos sobre accidentes eléctricos

7. Material pedagógico de apoyo para la exposición de la materia del módulo

Tomaremos como referencia didáctica el texto “Electrotecnia”

En todos los temas se incluyen un gran número de ejemplos prácticos resueltos, así como experiencias, actividades prácticas para llevar a cabo en el laboratorio de Electrotecnia, preguntas de autoevalución y ejercicios propuestos con la posibilidad de obtener un solucionario de todos ellos.

Cada uno de los temas se explica de una forma sencilla y cercana al alumno, sin por ello olvidar el rigor científico, obteniéndose Unidades Didácticas  amenas con un gran contenido de ejercicios resueltos y experiencias prácticas de lo que se explica.

Se ha hecho un importante esfuerzo par no incluir procesos de desarrollo matemático que resulten se demasiado complejos para el nivel de los alumnos y que se aparten de los objetivos generales marcados

Se ha aumentado considerablemente el grado de profundización de la materia. Para ello se desarrollan todos los temas con un aporte mucho mayor de información. Además todas las explicaciones que incluyen se ejemplifican con ejercicios resueltos y experiencias prácticas.

En cada una de las Unidades Didácticas se incorpora un apartado dedicado a Autoevaluación. Aquí se proponen una serie de preguntas y ejercicios, en los que se aporta el resultado al final del texto con el fin de que los alumnos puedan autoevaluarse.

Además del libro de texto contaremos con el siguiente material didáctico de apoyo para impartir las clases:

- Material gráfico o soportes informáticos facilitados por casas comerciales.

- Componentes y elementos suficientes para montar los diversos circuitos propuestos:

- Resistencias, lámparas, motores, generadores, condensadores, transformadores, etc.

- Entrenadores didácticos de Electrotecnia

- Transparencias, vídeos, diapositivas, CD-ROM, etc., que se pueden obtener de los fabricantes de componentes o circuitos, así como los aparatos para reproducir dichos medios.

- Ordenadores con conexión a Internet

- Catálogos de componentes en los que figuren fotografías, dibujos, características, etc.

- Instrumentación explicada y utilizada en el libro.