Técnicas y procesos
en las instalaciones singulares
en los edificios

Guía didáctica

ISIDORO GORMAZ GONZÁLEZ

# PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Si bien es cierto que todo tipo de enseñanza necesita de una metodología que se corresponda con los objetivos o unidades de competencias que se desean alcanzar, no es menos cierto que, por su naturaleza de estudios técnicos, en Formación Profesional la metodología debe ser acorde con la doble finalidad de la capacitación para el ejercicio de una profesión y la contribución a la formación integral y humana del alumno.

Entiendo que la guía didáctica del módulo profesional “TÉCNICAS Y PROCESOS EN LAS INSTALACIONES SINGULARES EN LOS EDIFICIOS” debe adecuar unos contenidos transmisibles a través de un proceso de aprendizaje, en los que el emisor y el receptor deben sintonizar la misma frecuencia, a fin de que la transmisión de los conocimientos alcance un amplio rendimiento, adecuándolos siempre y de una forma tan flexible, según el caso, a los objetivos propuestos.

Para que ese proceso de aprendizaje sea eficaz, además de la motivación que indicamos más adelante, se deben tener en cuenta los siguientes principios básicos de metodología:

Detallar las dificultades que el alumno debe afrontar.

Descomponerlas en sus partes más simples.

Enseñar una sola cosa cada vez.

Enseñar progresivamente, es decir, comenzando por lo más fácil para continuar con lo más dificultoso.

Realizar una correcta y constante supervisión.

Planificar y preparar la clase.

La guía didáctica de este módulo se ha elaborado con el objetivo de prestar al profesor/a que imparte la materia una propuesta didáctica de apoyo pedagógico para el desarrollo de su función docente, sin olvidar que esta propuesta ha de ser enriquecida y ampliada por la experiencia y vivencia personales y profesionales de cada uno, huyendo en todo momento de formulas restrictivas y encorsetadas que pretendan sentar cátedra.

En la guía se incluyen y describen los materiales curriculares que fueron presentados por el Ministerio de Educación y Ciencia cuando se diseñaron los Ciclos Formativos. Este título esta recogido en el Real Decreto 621/1995, publicado en el BOE del 10/09/1995 y el currículo publicado por el Real Decreto 192/1996 (BOE del 09/03/1996).

# INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

El desarrollo didáctico y la programación de este módulo se obtienen a partir del perfil profesional del ciclo formativo correspondiente.

Este módulo profesional debe de conseguir desarrollar los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnicos que son:

Desarrollar equipos e instalaciones singulares para edificios destinados a viviendas , usos comerciales e industriales, partiendo de las especificaciones técnicas y económicas acordadas con el cliente.

Coordinar y supervisar la ejecución, puesta en servicio, verificación y mantenimiento de dichas instalaciones, optimizando los recursos humanos y medios disponibles, con la calidad requerida y en las condiciones de seguridad y de normalización vigentes.

Este técnico actuará, en todo caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o Diplomados.

Los contenidos desarrollados en el libro se pueden resumir en cinco apartados, siendo estos son los submódulos en los que se pueden dividir el módulo:

Sistemas e Instalaciones de Sonido.

Sistemas e Instalaciones de Telefonía.

Sistemas e Instalaciones Fotovoltaicas.

Sistemas e Instalaciones de recepción de TV satélite y terrestre.

Sistemas e Instalaciones de seguridad (anti-incendios, anti-intrusión).

Es importante que las actividades que se planteen tengan como eje de referencia la actividad profesional real que se encontrará el alumno al finalizar los estudios, y en concreto la ocupación o el puesto de trabajo que pueden desempeñar los técnicos que realizan este módulo.

A continuación se indican las realizaciones y criterios de realización asociados a este módulo profesional.

| Unidad de Competencia 2: Desarrollar y mantener instalaciones singulares en el entorno de los edificios. |
| --- |
| REALIZACIONES | CRITERIOS DE REALIZACIÓN |
| Definir la configuración de instalaciones de antenas (terrestres y vía satélite) en el ámbito de las viviendas y edificios, elaborando o supervisando la elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos), asegurando una adecuada distribución de las señales en todos los puntos de la instalación. | La elaboración de la documentación técnica de la instalación recoge con precisión los requerimientos técnicos y económicos de la misma, de acuerdo con lo acordado con el cliente. La configuración de la instalación se adopta asegurando una adecuada distribución de la señal en cada una de las tomas de la misma. La selección de los equipos, materiales y demás elementos de la instalación (sistema captador de señales, equipo de cabecera, dispositivos de distribución, cables) se realiza teniendo en cuenta: Cumplimiento de homologaciones necesarias. Cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas prescritas. Garantía de suministro y disponibilidad en los plazos concertados. En la documentación de la instalación: Descripción detallada de la función, características y cálculos de la instalación. Esquemas y planos del conjunto, utilizando la simbología y representación normalizadas. Listado de equipos y materiales, utilizando referenciado comercial. Condiciones de ubicaciones de los elementos de la instalación. Proceso de puesta de servicio de la instalación. Verificación y pruebas necesarias. Presupuesto de las instalaciones recogiendo los costes de los medios, materiales y unidades constructivas de la obra. Condiciones y pautas necesarias para el mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo de la instalación se especificara con claridad, indicando las acciones temporalizadas que se deben realizar. |
| Definir la configuración de instalaciones de telefonía interior e intercomunicación en el ámbito de las viviendas y edificios, elaborando o supervisando la elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos), asegurando una comunicación puntual de calidad. | La elaboración de la documentación técnica de la instalación recoge con precisión los requerimientos técnicos y económicos de la misma, de acuerdo con lo acordado con el cliente. La configuración de la instalación se adopta asegurando una adecuada distribución de la señal en cada una de las tomas de la misma. La selección de los equipos, materiales y demás elementos de la instalación (centralistas, terminales telefónicos, porteros y video porteros electrónicos, canalizaciones, cables, tomas y demás elementos auxiliares) se realiza teniendo en cuenta: Cumplimiento de homologaciones necesarias. Cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas prescritas. Garantía de suministro y disponibilidad en los plazos concertados. En la documentación de la instalación: Descripción detallada de la función, características y cálculos de la instalación. Esquemas y planos del conjunto, utilizando la simbología y representación normalizadas. Listado de equipos y materiales, utilizando referenciado comercial. Condiciones de ubicaciones de los elementos de la instalación. Proceso de puesta de servicio de la instalación. Verificación y pruebas necesarias (relación señal / ruido, calidad del sonido y de la imagen). Presupuesto de las instalaciones recogiendo los costes de los medios, materiales y unidades constructivas de la obra. Condiciones y pautas necesarias para el mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo de la instalación se especificara con claridad, indicando las acciones temporalizadas que se deben realizar. |
| Definir la configuración de instalaciones de megafonía, elaborando o supervisando la elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos) asegurando una difusión acústica uniforme y nítida en todas las zonas de cobertura. | La elaboración de la documentación técnica de la instalación recoge con precisión los requerimientos técnicos y económicos de la misma, de acuerdo con lo acordado con el cliente. La configuración de la instalación se adopta asegurando una adecuada distribución de la señal en cada una de las tomas de la misma. La selección de los equipos, materiales y demás elementos de la instalación (micrófonos, amplificadores, mezcladores, ecualizadores, altavoces) se realiza teniendo en cuenta: Cumplimiento de homologaciones necesarias. Cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas prescritas. Garantía de suministro y disponibilidad en los plazos concertados. En la documentación de la instalación: Descripción detallada de la función, características y cálculos de la instalación. Esquemas y planos del conjunto, utilizando la simbología y representación normalizadas. Listado de equipos y materiales, utilizando referenciado comercial. Condiciones de ubicaciones de los elementos de la instalación. Proceso de puesta de servicio de la instalación. Verificación y pruebas necesarias (relación señal / ruido, calidad del sonido y de la imagen). Presupuesto de las instalaciones recogiendo los costes de los medios, materiales y unidades constructivas de la obra. Condiciones y pautas necesarias para el mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo de la instalación se especificara con claridad, indicando las acciones temporalizadas que se deben realizar. |
| Definir la configuración de instalaciones de energía solar fotovoltaica, elaborando o supervisando la elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos), asegurando el aprovechamiento de los recursos disponibles. | La elaboración de la documentación técnica de la instalación recoge con precisión los requerimientos técnicos y económicos de la misma, de acuerdo con lo acordado con el cliente. La configuración de la instalación se adopta asegurando una adecuada distribución de la señal en cada una de las tomas de la misma. La selección de los equipos, materiales y demás elementos de la instalación (centralistas, terminales telefónicos, porteros y video porteros electrónicos, canalizaciones, cables, tomas y demás elementos auxiliares) se realiza teniendo en cuenta: Cumplimiento de homologaciones necesarias. Cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas prescritas. Garantía de suministro y disponibilidad en los plazos concertados. En la documentación de la instalación: Descripción detallada de la función, características y cálculos de la instalación. Esquemas y planos del conjunto, utilizando la simbología y representación normalizadas. Listado de equipos y materiales, utilizando referenciado comercial. Condiciones de ubicaciones de los elementos de la instalación. Proceso de puesta de servicio de la instalación. Verificación y pruebas necesarias (relación señal / ruido, calidad del sonido y de la imagen). Presupuesto de las instalaciones recogiendo los costes de los medios, materiales y unidades constructivas de la obra. Condiciones y pautas necesarias para el mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo de la instalación se especificara con claridad, indicando las acciones temporalizadas que se deben realizar. |
| Definir la configuración de instalaciones de seguridad (anti-intrusismo, contra incendios, alarmas técnicas), elaborando o supervisando la elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos) garantizando la fiabilidad en el funcionamiento de las mismas. | La elaboración de la documentación técnica de la instalación recoge con precisión los requerimientos técnicos y económicos de la misma, de acuerdo con lo acordado con el cliente. La configuración de la instalación se adopta asegurando una adecuada distribución de los puntos de detección y señalización en la misma. La selección de los equipos, materiales y demás elementos de la instalación (detectores, sensores, centralistas, dispositivos de aviso) se realiza teniendo en cuenta: Cumplimiento de homologaciones necesarias. Cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas prescritas. Garantía de suministro y disponibilidad en los plazos concertados. En la documentación de la instalación: Descripción detallada de la función, características y cálculos de la instalación. Esquemas y planos del conjunto, utilizando la simbología y representación normalizadas. Listado de equipos y materiales, utilizando referenciado comercial. Condiciones de ubicaciones de los elementos de la instalación. Proceso de puesta de servicio de la instalación. Verificación y pruebas necesarias (sensibilidad de los detectores, nivel de los indicadores acústicos y ópticos, estado de los acumuladores tampón, etc). Presupuesto de las instalaciones recogiendo los costes de los medios, materiales y unidades constructivas de la obra. Condiciones y pautas necesarias para el mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo de la instalación se especificara con claridad, indicando las acciones temporalizadas que se deben realizar. |
| Realizar la verificación y puesta en servicio de las instalaciones singulares en viviendas y edificios, llevando a cabo las medidas, pruebas y ensayos necesarios, garantizando la calidad y fiabilidad del servicio que prestan, de acuerdo con la reglamentación electrotécnica y con la normativa de seguridad vigentes. | La puesta en servicio de la instalación ésta precedida por la elaboración de un plan sistemático de pruebas. Las pruebas y ajustes de la instalación se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en la documentación de la misma. Los resultados de las pruebas realizadas a los equipos, dispositivos y elementos de la instalación se ajustan a las especificaciones funcionales y técnicas de los mismos. La carga de los programas de control en el equipo programable, en su caso, y su ejecución se efectúa siguiendo los procedimientos normalizados. Los parámetros de control de la instalación (en los equipos de recepción, control y/o distribución de señal, en las canalizaciones, cableados y conexionados, etc.) se ajustan de acuerdo con lo especificado en la documentación de la misma y de acuerdo con los requerimientos prescritos. Las pruebas realizadas en la instalación, tanto en tensión como sin ella, garantizan la correcta funcionalidad de la misma en condiciones normales de funcionamiento. Las pruebas de respuestas a las contingencias (defectos a tierra, sobrecargas, etc.) se realizan en la instalación verificando las alarmas y la adecuada respuesta de los dispositivos de protección y señalización de la misma. Los programas de control, en su caso, disponen de copia de seguridad actualizada, recogiendo las mejoras y cambios realizados. Las modificaciones realizadas en la instalación se recogen con precisión y de forma normalizada en la documentación de la misma. La normativa electrotécnica y de seguridad que regula las instalaciones se cumple mediante la aplicación de los procedimientos adecuados y utilizando los medios requeridos. Las medidas de seguridad eléctrica (circuitos de tierra, dispositivos de protección en la distribución, etc.) se ajustan de acuerdo con lo prescrito en la documentación de la instalación. El informe de verificación y puesta en servicio de la instalación recoge, con la precisión requerida y en el formato normalizado, la información prescrita (pruebas realizadas, valores medidos de las variables de la instalación, ajustes realizados, modificaciones efectuadas, etc.), así como la aceptación de la instalación por parte del responsable o del cliente. |
| Modificar y/o elaborar procedimientos para el mantenimiento de las instalaciones singulares en viviendas y edificios, optimizando los recursos humanos y materiales, garantizando la operatividad y seguridad en su aplicación. | Los problemas detectados en la aplicación del procedimiento que hay que modificar y/o elaborar están justificados y explicados suficientemente en el documento normalizado. La propuesta correspondiente al nuevo procedimiento está precedida de los ensayos y pruebas necesarios para garantizar la solución más idónea al procedimiento que hay que mejorar. El procedimiento resultado tiene en cuenta la optimización de los recursos materiales y humanos necesarios para su aplicación. Las propuestas de los cambios que hay que realizar están claramente justificadas, especificadas y recogidas en el documento correspondiente, resolviendo de forma satisfactoria las deficiencias del procedimiento. El nuevo procedimiento recoge, en el formato normalizado, los aspectos más relevantes para su aplicación, entre otros: Fases que se deben seguir en la aplicación del procedimiento. Pruebas y ajustes que hay que realizar. Medios y patrones de calibración que hay que utilizar. Parámetros que hay que controlar. Normas de seguridad personal y de los equipos y materiales que hay que aplicar. Resultados esperados y/o previsibles. Documento normalizado que hay que cumplimentar. |
| Supervisar y/o realizar el mantenimiento de las instalaciones singulares en viviendas y edificios, aplicando los planes preventivos establecidos, diagnosticando las causas de disfuncionalidad de dichas instalaciones, tomando, a su nivel, las medidas oportunas para el rápido y seguro restablecimiento de la operatividad de las mismas. | Ante una avería en una instalación singular en el ámbito de las viviendas o edificios: Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los síntomas recogidos en el parte de avería y, en todo caso, precisar la sintomatología de la disfunción. La hipótesis de partida y el plan de actuación elaborado permiten diagnosticar y localizar con precisión el tipo y el dispositivo o elemento donde se encuentra la avería. El diagnóstico y localización de la avería de la instalación se realiza utilizando la documentación técnica de la misma, las herramientas y los instrumentos de medida apropiados, aplicando, en un tiempo adecuado el correspondiente procedimiento. El presupuesto recoge con precisión la tipología y coste de la reparación. Las operaciones de montaje, desmontaje y sustitución de los elementos (del equipo y/o instalación) se realizan utilizando la documentación técnica (planos y procedimientos normalizados) y las herramientas apropiadas, asegurando la integridad de los materiales y medios utilizados y la calidad final de las intervenciones. Los ajustes de los dispositivos y/o equipos sustituidos se realizan utilizando las herramientas y útiles específicos, con la precisión requerida, siguiendo los procedimientos documentados. Las pruebas funcionales, ajustes finales y, en caso necesario, las pruebas de fiabilidad recomendadas, se realizan de forma sistemática, siguiendo el procedimiento especificado en la documentación de la instalación. La reparación del equipo y/o instalación se realiza respetando las normas de seguridad personal, de los equipos y materiales recomendadas en la documentación de los mismos y, en todo caso, siguiendo las pautas del buen hacer profesional. El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en el formato normalizado, recogiendo la información suficiente para realizar la facturación de la intervención y actualización del histórico de averías del equipo y/o instalación. |

# CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En este apartado se describen las capacidades terminales y sus correspondientes criterios de evaluación, correspondientes al Real Decreto del titulo.

| CAPACIDADES TERMINALES | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Analizar las instalaciones de antenas (terrestres y vía satélite) para viviendas y edificios, identificando las partes y elementos que la constituyen y describiendo la función que realizan. | Clasificar los tipos de instalaciones de antenas en función del sistema de recepción, del tipo de distribución de señal y de los sistemas de amplificación, describiendo las características de las mismas. Enumerar los elementos que componen una instalación de antena colectiva para recepción de TV terrestre y vía satélite, describiendo su función, tipología y características generales. Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones de una instalación de antena colectiva terrestre y vía satélite. Clasificar y describir los procesos en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de antenas terrestres y vía satélite. En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de antena colectiva terrestre y vía satélite para un edificio: Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos que aparecen en los esquemas. Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de cada uno de los elementos que los componen. Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la misma. Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación suponiendo y/o realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en el receptor de TV y las causas que los producen. Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolos en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, etc.). |
| Analizar las instalaciones de telefonía interior e intercomunicación, identificando las partes y elementos que las constituyen y describiendo la función que realizan. | Clasificar los tipos de instalaciones de telefonía interior en PABX) y del tipo de distribución, describiendo las características de las mismas. Clasificar los tipos de instalaciones de intercomunicación en función del sistema de comunicación (voz y/o imagen), del tipo de distribución de señal, describiendo las características de las mismas. Enumerar los elementos que componen una instalación de telefonía interior, describiendo su función, tipología y características generales. Enumerar los elementos que componen una instalación de intercomunicación, describiendo su función, tipología y características generales. Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (en las conexiones con red conmutada de telefonía, centralita y extensiones) de una instalación de telefonía interior. Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (en los equipos de llamada y captación, equipos de recepción de imagen y comunicación, sistemas de distribución, elementos de accionamiento y control) de una instalación de intercomunicación. Clasificar y describir los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de telefonía interior e intercomunicación, indicando las distintas fases operativas, los medios y los recursos empleados en cada una de ellas. En un caso práctico de análisis de una instalación simuladas de telefonía interior en un edificio de viviendas y oficinas con gestión automática de llamadas: Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos que aparecen en los esquemas. Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de cada uno de los elementos que los componen. Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la misma. Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación suponiendo y/o realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en el terminal telefónico y las causas que los producen. Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolos en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, etc.). En un caso práctico de análisis de una instalación simuladas de intercomunicación con video portero en un edificio de viviendas: Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos que aparecen en los esquemas. Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de cada uno de los elementos que los componen. Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la misma. Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación suponiendo y/o realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en los accionadores y/o en los equipos de llamadas y recepción y las causas que los producen Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolos en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, etc.). |
| Analizar las instalaciones de megafonía, identificando las partes y elementos que las constituyen y describiendo la función que realizan. | Clasificar los tipos de instalaciones de megafonía en función de la ubicación de la misma (al aire libre, en locales cerrados) de la finalidad de la instalación (refuerzo, avisos, música ambiental, etc.) y de distribución, describiendo las características de las mismas. Enumerar los elementos que componen una instalación de megafonía, describiendo su función, tipología y características generales. Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (fuentes de sonido, equipo de tratamiento de señal y sistema de distribución) de una instalación de megafonía. Clasificar y describir los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de megafonía, indicando las distintas fases operativas, los medios y los recursos empleados en cada una de ellas. En un caso práctico de análisis de una instalación simuladas de megafonía para una sala de usos múltiples: Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos que aparecen en los esquemas. Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de cada uno de los elementos que los componen. Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la misma. Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación suponiendo y/o realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en el sonido recibido en distintos lugares de la instalación y las causas que los producen Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolos en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, etc.). |
| Analizar las instalaciones de seguridad, identificando las partes y elementos que las constituyen y describiendo la función que realizan | Clasificar los tipos de instalaciones de seguridad de la finalidad (contra incendios, anti-intrusión, contra atraco, circuito cerrado de televisión, control de accesos, etc.) del tipo de detector y del sistema de aviso y/o señalización, describiendo las características de las mismas. Enumerar los elementos que componen una instalación de seguridad describiendo su función, tipología y características generales. Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (sistemas de detección , equipo de control y sistema de aviso y/o señalización) de una instalación de seguridad. Clasificar y describir los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de seguridad, indicando las distintas fases operativas, los medios y los recursos empleados en cada una de ellas. En un caso práctico de análisis de una instalación simuladas de seguridad para un edificio de oficinas o similar, incluyendo diversidad de servicios técnicos de seguridad y debidamente caracterizado: Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos que aparecen en los esquemas. Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de cada uno de los elementos que los componen. Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la misma. Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación suponiendo y/o realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en el sistema de aviso y/o señalización y las causas que los producen. Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolos en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, etc.). |
| Analizar las instalaciones de energía solar fotovoltaica para viviendas y edificios, identificando las partes y elementos que las constituyen y describiendo la función que realizan. | Enumerar los elementos que componen una instalación de energía solar fotovoltaica, describiendo su función, tipología y características generales. Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (paneles solares, acumuladores, regulador de carga, convertidor de corriente) de una instalación de energía solar fotovoltaica. Clasificar y describir los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de energía solar fotovoltaica, indicando las distintas fases operativas, los medios y los recursos empleados en cada una de ellas. En un caso práctico de análisis de una instalación simuladas de energía solar fotovoltaica para una vivienda unifamiliar: Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos que aparecen en los esquemas. Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características de cada uno de los elementos que los componen. Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la misma. Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación suponiendo y/o realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos detectados en los elementos receptores y las causa que lo producen. Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolos en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, cálculos, etc.). |
| Configurar instalaciones singulares (antenas, megafonía, telefonía interior, intercomunicación, seguridad, energía solar fotovoltaica) en el entorno de los edificios adoptando, en cada caso, la solución más adecuada atendiendo a la relación coste-calidad establecidas | En supuestos prácticos de configuración de instalaciones singulares para edificios destinados principalmente a viviendas y a partir de las especificaciones funcionales, los planos de la vivienda, materiales específicos y límites de coste: Realizar con suficiente precisión las especificaciones técnicas de la instalación. Proponer distintas configuraciones que cumplan las especificaciones funcionales y técnicas en torno a la relación coste-calidad establecida. Seleccionar a partir de catálogos técnico-comerciales los equipos y materiales que cumplan las especificaciones funcionales, técnicas y económicas establecidas. Realizar los cálculos necesarios para la configuración de la instalación. Documentar el proceso que se debería seguir en el montaje de la instalación, utilizando los medios necesarios y en el formato adecuado: Planos. Esquemas. Pruebas y ajustes. Lista de materiales. Elaborar la documentación para un hipotético cliente (presupuesto e instrucciones de funcionamiento y conservación) con los medios y el formato normalizado. |
| Diagnosticar averías en las instalaciones singulares (antenas, megafonía, telefonía interior, intercomunicación, seguridad, energía solar fotovoltaica) para viviendas y edificios, identificando las causa de las averías y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuados en cada caso. | Explicar la topología y características de las averías típicas de las instalaciones singulares en el entorno de los edificios. Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados para la localización de averías en instalaciones singulares en el entorno de los edificios. En supuestos y/o casos prácticos de simulación de averías en las instalaciones singulares para edificios: Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que producen en la instalación. Interpretar la documentación de la instalación, identificando los distintos bloques funcionales, las señales eléctricas, y parámetros característicos de la misma. Realizar al menos una hipótesis de causa posible de la avería, relacionándola con los síntomas presentes en la instalación. Realizar un plan de intervención para la detección de la causa o causas de la avería. Medir e interpretar parámetros de la instalación, realizando los ajustes necesarios de acuerdo con la documentación de la misma, utilizando los instrumentos adecuados, aplicando los procedimientos requeridos. Localizar el bloque funcional y el equipo o componentes responsables de la avería, realizando las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha localización con la calidad prescripta, en un tiempo razonable, y aplicando procedimientos adecuados Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada documentación de la mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicación funcional, medidas, cálculos, etc.). |

# ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

En este apartado se exponen una serie de orientaciones encaminadas a conseguir que el alumno conozca la importancia de las Instalaciones Singulares en los Edificios como elementos de la vida cotidiana que cada vez son más relevantes e insustituibles, tanto en el entorno residencial como en el de servicios.

Los diferentes temas deben de exponerse en un lenguaje sencillo sin olvidarse del uso de un lenguaje técnico que debe ir adquiriendo el alumno progresivamente. La metodología debe ser motivada, siendo el propósito de la motivación el captar las necesidades, estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar las metas fijadas por los objetivos. En la motivación del proceso de aprendizaje se observan los siguientes pasos:

Creación de necesidades, estableciéndose el mismo tiempo una tensión.

Se marca el objetivo capaz de satisfacer esas necesidades.

Se relaja la tensión, iniciando el esfuerzo de un modo ordenado.

Una vez satisfecha la necesidad, disminuye la tensión del individuo y éste retiene la dirección o forma de comportamiento.

Para conseguir ese fin, existen una serie de estrategias didácticas entre las que se pueden destacar las siguientes:

Clase expositiva.

Exploración bibliográfica.

Experiencias en clase.

Discusión en pequeño/gran grupo.

Diseño y realización de trabajos prácticos.

Resolución de problemas reales.

Visitas.

Elaboración de informes.

Realización de un cuaderno de clase, donde el alumno anote todos los problemas encontrados y las posibles soluciones.

La elección de la estrategia didáctica debe estar orientada en todo momento por tipo y el grado de los aprendizajes que se pretenden conseguir, y particularizados para el grupo de alumnos con que nos encontremos en cada caso.

Los diferentes capítulos en que está dividido el libro, son fácilmente realizables en el aula, por lo que debemos valernos de material comercial que exista en el mercado siempre que se pueda y en caso contrario, de un material gráfico adecuado, como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., con objeto de que el alumno conozca los elementos tal y como se los encontrará en la realidad.

Al mismo tiempo que se desarrollan los contenidos del módulo, se puede llevar a cabo la instalaciones, mantenimiento de las Instalaciones Singulares del Centro Educativo, ya que de esta forma conseguiremos la mejor integración entre la teoría y la praxis, ya que muchas veces no se tienen todos los elementos que se desean en el aula, pero sí lo están en distintos lugres del Centro.

Se debe suministrar a los alumnos trabajos sobre instalaciones singulares dentro las instalaciones del Centro para que sean capaces de ir identificando los problemas que se encontrarán en su futuro profesional.

Sería conveniente que se utilizase información técnico comercial de empresas o distribuidores de la zona, incluso de Internet, por ejemplo, pidiendo presupuestos de diferentes equipos o servicios en distintas empresas, con objeto de poner puestas en común al final del proceso.

Conviene inculcar la idea de trabajo en equipo, así como dinámicas de grupos, aunque en determinados momentos se potencie el trabajo individual, ya que ambas situaciones es lo que se encontrarán después en su labor profesional.

En determinados momentos del aprendizaje, sería conveniente acercarse a visitar alguna instalación real o a la realización de alguna instalación singular un edificio en construcción, de tal forma que tome conciencia de que además de los elementos estudiados en el aula, es necesario utilizar otros elementos complementarios (taladros, remachadoras, equipos de soldadura, guías, radiales, etc.) para realizar la instalación según la distribución, según la edificación y teniendo como eje principal y fundamental las normas y reglas de seguridad en el trabajo.

# ÍNDICE SECUENCIAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO: ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Este módulo es teórico-práctico, basándose en el diseño de un caso práctico de análisis de una instalación singular simuladas de cualquiera de los cinco submódulos que conforman el módulo:

Sistemas e Instalaciones de Sonido.

Sistemas e Instalaciones de Telefonía.

Sistemas e Instalaciones Fotovoltaicas.

Sistemas e Instalaciones de recepción de TV satélite y terrestre.

Sistemas e Instalaciones de seguridad (anti-incendios, anti-intrusión).

Entre la actividades o casos prácticos que los alumnos tienen que realizar, será elaborando la documentación técnica de la instalaciones singulares en edificios de uso residencial o de servicios que se simulen y, que incluya:

La memoria descriptiva que contenga una descripción detallada de la función, característica y cálculos de la instalación.

Los esquemas y planos de conjunto y detalle necesarios se representaran de acorde con la simbología y representación normalizadas.

La lista de equipos y materiales utilizando los códigos de identificación normalizados.

Las condiciones especiales de ubicación estén justificadas y detalladas textual y gráficamente con la precisión requerida.

El proceso de puesta en servicio incluyendo verificaciones y pruebas que se deben realizar, indicando los puntos de control y los parámetros específicos) con sus valores y/o rangos adecuados.

El presupuesto de la instalación recogiendo los costes de los medios, materiales y unidades constructivas de la obra.

Las condiciones y pautas necesarias para el mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo de la instalación se especificara con claridad, indicando las acciones temporalizadas que se deben realizar.

Para concluir con el montaje sobre paneles de los equipos y materiales que conforman la solución técnica a la instalación singular planteada para un uso residencial o edificio de servicios.

El libro se ha organizado por capítulos, habiéndose distribuido las enseñanzas del módulo profesional en nueve capítulos, correspondiendo dos capítulos para cada uno de los cuatro primeros submódulos que conforman el módulo y un capítulo para el submódulo de Sistemas e Instalaciones de seguridad (anti-incendios, anti-intrusión, etc.). En el primer capítulo se corresponde con una presentación de los sistemas y elementos de cada uno de los submódulos, para pasar a un segundo capítulo donde se presentan las soluciones técnicas y cálculos de cada uno de los submódulos.

En todos los capítulos hay actividades que se pueden desarrollar y realizar en función de la situación y medios de cada Centro, pero que solo pretenden ser una orientación, sin pretender formulas restrictivas y encorsetadas que pretendan sentar cátedra, sino propuestas que ha de ser enriquecida y ampliada por la experiencia y vivencia personales y profesionales de cada uno.

# ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DEL LIBRO

Cada una de las unidades didácticas del libro se ha dividido en los siguientes apartados:

Introducción

Contenido.

Objetivos.

Casos prácticos.

Actividades resueltas.

Cuestiones.

# DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Como se indicaba al comienzo de esta guía, es desarrollo de este módulo está en el primer curso del ciclo formativo, con una distribución de 8 horas semanales durante 37 semanas, teniendo en total una duración entre 250 y 300 horas

Este módulo podemos subdividirlo en 5 submódulos o bloques temáticos, quedando orientativamente la temporalización de la siguiente forma:

Sistemas e Instalaciones de Sonido	65 horas.

Sistemas e Instalaciones de Telefonía	65 horas.

Sistemas e Instalaciones Fotovoltaicas	65 horas.

Sistemas e Instalaciones de recepción de TV satélite y terrestre	65 horas.

Sistemas e Instalaciones de seguridad (anti-incendios, anti-intrusión)	40 horas.

# ELEMENTOS CURRICULARES O UNIDADES DE TRABAJO

Los elementos curriculares que definen cada uno de los capítulos del libro son:

## CAPÍTULO 1.- Introducción a las instalaciones electroacústicas.

### Procedimiento (contenido organizador)

Nociones generales de acústica.

Magnitudes características y parámetros de funcionamiento.

Tipos de instalaciones según el sistema de amplificación de potencia.

Componentes de las instalaciones electroacústicas según el sistema de amplificación de potencia.

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con elementos reales del aula.

Análisis y estudio lógico del principio y estructura de las instalaciones electroacústicas.

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Introducción a las instalaciones electroacústicas.

  - Sonido.

  - Decibelio.

  - Fisiología de audición

  - Comportamiento del sonido.

  - Componentes de una instalación electroacústica.

### Criterios de evaluación.

Reconocer las magnitudes y parámetros de una instalación electroacústica.

Distinguir e interpretar los distintos sistemas electroacústicos según la forma de realizar la amplificación de potencia.

Distinguir e interpretar los distintos tipos de componentes en función del sistema de instalación.

Realización de la medida de las magnitudes características de los componentes de la instalación.

## CAPÍTULO 2.- Diseño y desarrollo de sistemas de sonorización para instalaciones electroacústicas.

### Procedimiento (contenido organizador)

Sistemas de sonorización de espacios abiertos.

Sistemas de sonorización de espacios cerrados.

Diseño y configuración de instalaciones de sonorización.

Pruebas y ajustes en instalaciones de sonorización.

Reglamentación vigente para instalaciones de sonorización.

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con ejemplos y elementos reales del aula.

Análisis y estudio lógico de los distintos tipos de instalaciones electroacústicas en función de la ubicación de la misma (al aire libre, en locales cerrados), de la finalidad de la instalación(refuerzo, avisos, música ambiental, etc.) y del tipo de distribución de señal.

Clasificación y descripción de los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones electro acústicas, destacando las distintas fases operativas, los medios y los recursos a emplear en cada tipo.

Realización sobre panel didáctico de una instalación simulada de megafonía.

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Diseño y desarrollo de sistemas de sonorización para instalaciones electroacústicas.

  - Reseña histórica.

  - Características fundamentales para sistemas de sonorización.

  - Sistemas de sonorización.

  - Sonorización de espacios abiertos.

  - Sonorización de espacios cerrados.

  - Cálculo y diseño de instalaciones de sonorización.

  - Compresibilidad e inteligibilidad de la palabra.

  - Mantenimiento de una instalación de sonorización y pruebas de funcionamiento.

  - Simbología para instalaciones electroacústicas.

### Criterios de evaluación.

Distinción e interpretación de los distintos tipos de instalaciones de megafonía según la ubicación de las mismas.

Realización de los cálculos necesarios para la configuración de un sistema de sonorización.

Selección, a partir de catálogos técnicos-comerciales, de equipos y materiales que cumplan las especificaciones funcionales, técnicas y económicas establecidas.

Aplicación de la reglamentación vigente a la solución adoptada.

## CAPÍTULO 3.- Introducción a las instalaciones de telefonía..

### Procedimiento (contenido organizador)

Nociones generales de instalaciones de telefonía.

Tipos de estructuras de redes interiores.

Componentes de una instalación de telefonía interior.

RDSI.

Redes interiores de cableados estructurados (PDS).

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con ejemplos y elementos reales del aula.

Análisis y estudio lógico de la configuración de instalaciones de telefonía interior e intercomunicación en el ámbito de las viviendas y edificios.

Análisis y estudio lógico del principio y estructura de las instalaciones electroacústicas.

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Introducción a las instalaciones de telefonía.

  - Redes telefónicas.

  - Elementos de las redes telefónicas.

  - Redes interiores. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para telefonía básicas (TB).

  - Red digital de servicios integrados (RDSI).

  - Redes interiores PDS (sistema de cableado estructurado).

  - Redes interiores PDS (sistemas de cableado estructurado).

  - ADSL. Alta velocidad en el circuito del abonado.

### Criterios de evaluación.

Distinción e interpretación de los distintos tipos de redes de telefonía existentes.

Distinguir e interpretar los distintos tipos de componentes en función del uso de la instalación.

Elaboración de la documentación necesaria para el montaje de una instalación de telefonía interior.

Aplicar la reglamentación vigente.

## CAPÍTULO 4.- Diseño y verificación de instalaciones de telefonía..

### Procedimiento (contenido organizador)

Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación. Estudio de necesidades. Determinación de la red.

Puesta en marcha de las instalaciones. Comprobaciones finales.

Instrumentación de medida y prueba.

Sistemas de intercomunicación.

Simbología.

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con ejemplos y elementos reales del aula.

Estudio lógico y elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos), asegurando una comunicación puntual de calidad en instalaciones de telefonía interior e intercomunicación en el ámbito de las viviendas y edificios.

Clasificación y descripción de los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de telefonía interior e intercomunicación, destacando las distintas fases operativas, los medios y los recursos a emplear en cada tipo.

Realización sobre panel didáctico de una instalación simulada de telefonía interior e intercomunicación.

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Diseño y verificación de instalaciones de telefonía.

  - Dimensionado de redes telefónicas en interiores de inmuebles.

  - Puesta en marcha de la instalación.

  - Sistemas de intercomunicación.

  - Simbología.

### Criterios de evaluación.

Realizar las consideraciones y los cálculos necesarios para determinar y conformar las instalaciones de telefonía.

Realizar un proyecto técnico de instalación de telefonía para inmuebles residenciales o de servicios.

Realizar instalaciones de telefonía y verificar las magnitudes características de la instalación.

Realizar el diseño de una instalación de intercomunicación con gestión automática de llamadas.

Aplicar la reglamentación vigente (RICT).

## CAPÍTULO 5.- Introducción a los sistemas de aprovechamiento de energía solar.

### Procedimiento (contenido organizador)

Conceptos elementales de energética solar.

Sistemas de conversión de la energía solar.

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con ejemplos y elementos reales del aula.

Análisis y estudio lógico de la configuración de instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito de las viviendas y edificios.

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Introducción a los sistemas de aprovechamiento de energía solar.

  - El Sol.

  - Interacción Sol-Tierra.

  - Astronomía de posición solar.

  - Climatología.

  - Conversión de la energía solar; procesos naturales.

  - Conversión útil de la energía de radiación solar.

  - Conversión fotobiológica; la biomasa.

### Criterios de evaluación.

Determinar mediante prontuarios estadísticos distintos valores climatológicos y energéticos en diferentes zonas geográficas.

Efectuar la medida de las magnitudes características de los componentes de la instalación.

Distinguir y seleccionar el sistema de conversión más adecuado en función del uso y la ubicación de la instalación.

## CAPÍTULO 6.- Sistemas de conversión eléctrica. Electricidad fotovoltaica.

### Procedimiento (contenido organizador)

Elementos que constituyen un sistema de aprovechamiento de energía solar para la obtención de electricidad.

Diseño e instalación de sistemas de electricidad fotovoltaica.

Comprobaciones y puesta en marcha de sistemas de electricidad fotovoltaica.

Simbología.

Estudio de rentabilidad económica.

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con ejemplos y elementos reales del aula.

Estudio lógico y elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos), asegurando el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Clasificación y descripción de los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de energía solar fotovoltaica destacando las distintas fases operativas, los medios y los recursos a emplear.

Realización sobre panel didáctico de una instalación simulada de energía solar fotovoltaica.

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Sistemas de conversión eléctrica. Electricidad fotovoltaica.

  - Sistemas de conversión eléctrica.

  - Diseño e instalación de un sistema de electricidad fotovoltaica.

  - Amortización de una instalación solar. Criterios económicos sobre las instalaciones.

  - Simbología.

### Criterios de evaluación.

Distinguir los distintos componentes de una instalación de energía solar fotovoltaica.

Realizar los cálculos necesarios para la configuración de una instalación de energía solar fotovoltaica.

Seleccionar a partir de catálogos técnico-comerciales los equipos y materiales que cumplan las especificaciones funcionales, técnicas y económicas establecidas.

## CAPÍTULO 7.- Introducción a los sistemas de recepción de TV.

### Procedimiento (contenido organizador)

Técnicas básicas de recepción de señales de TV terrestre, vía satélite y telecomunicaciones por cable.

Tipos y características de instalación y distribución.

Componentes de una instalación de recepción de TV terrestre.

Composición de una instalación de recepción de TV satélite.

Telecomunicaciones por cable.

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con ejemplos y elementos reales del aula.

Análisis y estudio lógico de la configuración de instalaciones de antenas (terrestres y vía satélite) en el ámbito de las viviendas y edificios.

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Introducción a los sistemas de recepción de TV.

  - Televisión terrestre.

  - Tipos y características de instalación y distribución.

  - Componentes de una instalación de recepción de TV terrestre.

  - Instalaciones de recepción de TV vía satélite.

  - Estación receptora de TV vía satélite.

  - Telecomunicaciones por cable.

### Criterios de evaluación.

Determinar los parámetros y las funciones de un sistema de recepción de señales de TV terrestre, vía satélite y cable.

Efectuar la medida de señales de campo y atenuación.

Distinguir e interpretar los distintos elementos de un sistema individual y colectivo de recepción de TV en función del uso a que se destine.

## CAPÍTULO 8.- Diseño y realización de instalaciones de recepción de TV.

### Procedimiento (contenido organizador)

Técnicas básicas de recepción de señales de TV terrestre, vía satélite y telecomunicaciones por cable.

Identificación de los distintos elementos que componen un sistema de recepción de señales de TV. Terrestre y Satélite.

Análisis del procedimiento de instalación de los elementos que constituyen una instalación de recepción de TV (terrestre / satélite) en función del sistema de distribución.

Elección de la instrumentación y las herramientas para el montaje de la instalación.

Identificación y análisis de las diferentes fases del proceso de montaje.

Análisis de los protocolos de montaje y puesta en marcha de la instalación.

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con ejemplos y elementos reales del aula.

Estudio lógico y elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos), asegurando una adecuada distribución de las señales en todos los puntos de la instalación..

Clasificación y descripción de los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de antenas (terrestre y vías satélite) destacando las distintas fases operativas, los medios y los recursos a emplear.

Realización sobre panel didáctico de una instalación simulada de instalaciones de antenas (terrestre y vías satélite).

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Diseño y realización de instalaciones de recepción de TV.

  - 8.1. Instalaciones de recepción de TV terrestre.

  - 8.2. Montaje e instalación de los elementos de las instalaciones de recepción de TV terrestre.

  - 8.3. Montaje e instalación de los elementos de las instalaciones de recepción de TV satélite.

  - 8.4. Anomalías en instalaciones de TV terrestre y satélite.

  - 8.5. Simbología utilizada en las instalaciones de recepción de TV.

  - 8.6. Reglamentación vigente para instalaciones de recepción de TV.

### Criterios de evaluación.

Distinguir e interpretar los distintos tipos de instalaciones de recepción de TV según las necesidades.

A partir de un supuesto práctico de una instalación de recepción de TV (terrestre y satélite):

Realizar los cálculos de los equipos y las pérdidas de señal necesarias para determinar los requerimientos de los materiales que conforman la instalación.

Determinar la configuración que cumpla las especificaciones funcionales y técnicas en torno a la relación coste-calidad.

Aplicar la reglamentación vigente a la solución adoptada.

Redactar un documento en formato adecuado utilizando las herramientas informática que contengan la información necesaria para la realización de la instalación: cálculos, planos, esquemas, disposición y programación de equipos y lista de materiales.

## CAPÍTULO 9.- Instalaciones de seguridad.

### Procedimiento (contenido organizador)

Nociones básicas sobre sistemas de seguridad.

Tipos y características de los distintos sistemas de seguridad.

Elementos que constituyen las distintas instalaciones de seguridad.

Configuraciones de los diferentes sistemas de seguridad.

### Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Realización de la exposición del capítulo con ejemplos y elementos reales del aula.

Estudio lógico y elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos), asegurando la fiabilidad en el funcionamiento de las instalaciones de seguridad.

Clasificación y descripción de los procesos más característicos utilizados en el montaje y puesta en servicio de las instalaciones de seguridad destacando las distintas fases operativas, los medios y los recursos a emplear.

Realización sobre panel didáctico de una instalación simulada de instalaciones de seguridad.

Realización de las cuestiones y actividades similares a las actividades o ejercicios resueltos del capítulo.

### Conocimientos (contenido soporte).

- Instalaciones de seguridad.

  - 9.1. Nociones básicas sobre sistemas de seguridad.

  - 9.2. Tipos y características de los sistemas de seguridad.

  - 9.3. Sistemas de aviso y señalización de alarmas.

  - 9.4. Circuito cerrado de televisión (CCTV).

  - 9.5. Sistemas de control de acceso.

  - 9.6. Mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios.

  - 9.7. Simbología de los sistemas de seguridad.

### Criterios de evaluación.

Relacionar los distintos tipos de riesgo.

Clasificar los distintos sistemas de seguridad en función del riesgo a proteger.

Determinar e interpretar los distintos tipos de componentes en función del uso de la instalación y del riesgo a proteger.

Determinar las medidas de seguridad que deben adoptarse en el montaje de las instalaciones de seguridad.

Los apéndices se utilizarán como soporte para los capítulos.

Formas equivalentes de las expresiones aritmética, exponencial y logarítmica.

Coeficiente de absorción acústica de diferentes materiales y construcciones.

Tiempos óptimos de reverberación.

Nomograma para el cálculo del tiempo de reverberación.

Niveles de ruido interior aceptados.

Cálculo de aislamiento.

Grado de protección de los envolventes de material eléctrico de baja tensión.

Longitud de onda de la luz visible.

Radiación total incidente en el día en España.

Tabla de coordenadas geográficas, declinación magnética, elevación, azimut y desplazamiento de la polarización para ciudades españolas apuntando a Hispasat y Astra.

Cables de telecomunicaciones.

Bibliografía.

# ACTIVIDADES, CUESTIONES, PROBLEMAS Y PRACTICAS PROPUESTOS

Las actividades, ejercicios, prácticas y cuestiones que se plantean en el libro, son un modelo orientativo de lo que el profesor puede plantear o proponer como aplicación de los temas tratados en cada uno de los capítulos, siendo el propio profesor el que mejor conoce las necesidades y los recursos de los alumnos que tienen a su cargo y el equipamiento de los que puede disponer, y por tanto el que debe elaborar y proponer las actividades más convenientes.

Aquí se proponen unas ideas que pueden servir de orientación para plantear la realización de prácticas o actividades simuladas para cada capítulo. Siendo la forma de trabaja para cada uno de los casos prácticos desarrollados la siguiente:

Estudio lógico y elaboración de la documentación técnica necesaria (planos, esquemas, lista de materiales, cálculos básicos), de cada uno de los casos prácticos propuestos por el alumno.

Recopilación de información sobre materiales, aparatos a utilizar por los alumnos.

Realización sobre panel didáctico de una instalación simulada del caso práctico propuesto.

## CAPÍTULO 1

### Caso práctico Nº 1

Este caso práctico consiste en realizar el cálculo del tiempo de reverberación (RT60) en segundos con la fórmula de Sabine para el aula de instalaciones singulares del Centro, que tiene un uso fundamental para palabra, habiendo considerado un tiempo de reverberación óptimo ( 0,83 s.

### Caso práctico Nº 2

Realización del montaje de una instalación de sonido con amplificación de potencia centralizada por medio de una línea de 100 V.

Como se va a realiza la conexión de un grupo de altavoces a la salida del amplificador, se deben realizar una serie de cálculos para asegurarse de que va a estar bien adaptada la conexión del grupo de altavoces con la impedancia mínima de carga del amplificador.

## CAPÍTULO 2

### Caso práctico Nº 1

Este caso práctico consiste en una instalación de sonido centralizada que consta de cinco zonas empleando la central 1302 MILLENIUM de EGI, S.A.

Esta central dispone de cuatro módulos de amplificación 1304, tres módulos 1101 (entradas de audio modular RCA con compresor), y un módulo 1102 (sintonizador digital de FM con entrada de audio auxiliar RCA9. Se va a disponer de una base de conexiones en la cual se conectan los equipos auxiliares de audio y la consola de control 1202.

La central enlaza bajo tubos con una caja general de 200 x 200 mm, en donde se realizan las conexiones de toda la instalación mediante regletas de conexión.

## CAPÍTULO 3

### Caso práctico Nº 1.

Ejemplo de dimensionado de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para un edificio de 10 plantas con la siguiente distribución:

Planta baja: tres viviendas y un local comercial de 45 m2.

De 1ª a 9ª planta: cuatro viviendas por planta.

Criterios aplicados para el dimensionado: prescripciones del RD 401/2003.

Sistema de instalación: tubos y canales.

Servicios mínimos y cableados para cada uno de los usuarios:

| Usuarios | TB + RDSI (1) | RTV | TLCA/SAFI |
| --- | --- | --- | --- |
| Viviendas | 2 líneas (2 pares) No consideramos servicio de RDSI. | 2 operadores (2 coaxiales) | 1 operador (1 coaxial) |
| Locales comerciales | Mínimo 3 líneas (3 pares) Consideramos 1 acceso básico (2 pares) |  |  |

## CAPÍTULO 4

### Caso práctico Nº 1.

En base al caso práctico desarrollado en el Tema 3, vamos a determinar la canalización interior de usuario de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones de un edificio.

### Caso práctico Nº 2.

Realización del estudio, desarrollo, montaje, cableado y programación de la nueva central telefónica según los requerimientos de servicios de la propiedad.

En IES Utopía de Fuenlabrada, se va a renovar la central de telefonía (Central DKA) que posee al haberse quedado esta limitada en cuanto a número de líneas y extensiones, así como en las posibilidades o prestaciones que tiene.

## CAPÍTULO 5

Realizar las cuestiones planteadas en el capítulo.

Realizar mediciones de radiación solar incidente.

Recopilar información sobre diversas formas de utilización y aprovechamiento de energías alternativas.

## CAPÍTULO 6

### Caso práctico Nº 1.

Realización del estudio, desarrollo, montaje, cableado de un sistema de suministro de energía solar fotovoltaica para el siguiente supuesto:

Se quiere dotar al Hotel Tierras del Quijote, situado en el nº 3 de la calle Merindades de Castilla, en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real), de un sistema de alumbrado de emergencia por medio de energía solar fotovoltaica.

En el supuesto de un fallo en el suministro de energía eléctrica, se ha previsto que entre el sistema de alumbrado de emergencia con un funcionamiento mínimo de 2 horas, este alumbrado es suministrado por un sistema de acumulación que emplea paneles fotovoltaicos.

El suministro se va a realizar en corriente continua a 12 V y las lámparas serán de bajo consumo de 11 w.

## CAPÍTULO 7

### Caso práctico Nº 1.

“Espectro de radiofrecuencia”

El objetivo de este caso es el de familiarizarse con el concepto de espectro y visualizar e identificar las distintas portadoras correspondientes a una emisión de TV, así como, adquirir soltura en el manejo de los medidores de campo como instrumentación básica en instalaciones de televisión.

Los parámetros principales que definen el espectro de frecuencia de una señal de TV terrestres son:

Anchura de banda nominal de video: 8 MHz.

Portadora de la señal de video : 1,25 MHz del límite inferior del canal, ocupando 5,5 MHZ de la anchura de banda.

Portadora de la señal de audio : 6,75 del limite inferior del cana y a 5,5 MHz por encima de la portadora de video, ocupando 1,25 MHz de la anchura de banda.

Subportadora de color a 5,68 MHz del limite inferior del canal.

Desarrollo práctico.

Conectar la antena de UHF al medidor de campo, utilizar para ello el adaptador que incorpora el medidor de campo. Se debe disponer el medidor de campo en modo espectro, consultando previamente el manual de instrucciones que acompaña al medidor.

### Caso práctico Nº 2.

“Evaluación del diagrama de radiación de las antenas de UHF”

Se pretende que nos familiaricemos con los conceptos de ganancia, directividad y diagrama de radiación, aplicados a los distintos tipos de antenas.

Desarrollo práctico.

Colocar la antena de UHF en el mástil y conectar la entrada de señal del medidor de campo al cable coaxial de salida de la antena.

Sintonizar en el medidor de campo una emisión de TV que se reciba con potencia suficiente, dentro de la banda de UHF. Variar lentamente la orientación de la antena hasta conseguir una lectura máxima. Medir y anotar el valor de señal recibido. Tomar esta dirección como referencia (0º).

## CAPÍTULO 8

### Caso práctico Nº 1.

Realización del estudio, desarrollo, montaje, cableado de un sistema de recepción de TV terrestre para el siguiente supuesto:

Sobre una instalación de TV terrestre realizada en Madrid para un bloque de viviendas de 2 plantas y 2 viviendas por plantas, la realización de la instalación ha sido por medio de derivadores y cada una de las viviendas dispone de PAU, se desea:

Calcular las pérdidas para una vivienda por planta y determinación del nivel teórico de señal.

Medir los niveles reales de señal para una vivienda por planta.

## CAPÍTULO 9

### Caso práctico Nº 1.

Realización del estudio, desarrollo, montaje y programación de un sistema de seguridad anti-intrusión para una vivienda residencial.

### Caso práctico Nº 2.

Realización del estudio, desarrollo, montaje y programación de un sistema de seguridad antiincendios para una nave industrial.

### Caso práctico Nº 3.

Realización del estudio, desarrollo, montaje y programación de un sistema de seguridad contra monóxido de carbono en una aparcamiento subterráneo.

# MATERIAL DIDÁCTICO (MATERIAL Y EQUIPOS DIDÁCTICOS)

Se debe considerar el libro como el primer material didáctico con el que cuenta el profesor y el alumno para el aprendizaje.

Este libro se ha realizado con la intención de cubrir en todos los objetivos que la administración se fijo en los reales decretos del titulo y currículo del Ciclo de Grado Superior  “Instalaciones Electrotécnicas”.

De igual forma considero que sobrepasa los requerimientos que se exigen para el Ciclo de Grado Medio “ Equipos e Instalaciones Electrotécnicas” no siendo por eso imposible, ni contraproducente su utilización en dicho ciclo.

Teniendo claro que solamente se utilizara la parte correspondiente a los requerimientos del ciclo de grado medio y que en el futuro como consecuencia del desarrollo profesional del alumno y las necesidades de formación del mismo el libro será utilizado en un 100 % o incluso se quede corto como consecuencia de la rápida evolución de las instalaciones singulares, no en cuanto a sus principios fundamentales, sino en cuanto al desarrollo de nuevos materiales y productos.