Desarrollo de sistemas 
de medida y regulación

GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESOR

1. Presentación de la guía

La guía didáctica del profesor del módulo DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN se ha elaborado con el objetivo de prestar al profesor que imparte la asignatura una propuesta didáctica de apoyo pedagógico para el desarrollo de su función docente.

En la guía se incluyen y se describen los materiales curriculares que presentó el Ministerio de Educación y Ciencia cuando se diseñaron los ciclos formativos y en los que se exponen la definición y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los Ciclos formativos, tanto de grado superior como de grado medio de la Formación Profesional actual.

Se recogen en esta guía el Real Decreto 621/1995, publicado por el BOE el 08.08.1995, donde se desarrolla el título del módulo, y el Real Decreto 191/1996, publicado en el BOE el 06.03.96, donde se desarrolla el currículo del módulo.

La guía sigue las directrices trazadas por el libro publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia sobre propuestas didácticas de apoyo al profesor, editado por la Dirección General de Formación Reglada y Promoción Educativa, en el que se orienta al profesor sobre la programación de los contenidos y las actividades de formación que pueden ser adaptadas y aplicadas por los docentes de forma directa.

La guía está dividida en 10 apartados que son:

·	Introducción al módulo.

·	Capacidades terminales y criterios de evaluación.

·	Orientaciones metodológicas.

·	Índice secuencial de las unidades de trabajo: organización de los contenidos.

·	Estructura de las unidades de trabajo del libro del alumno.

·	Distribución temporal de las unidades de trabajo.

·	Elementos curriculares o unidades de trabajo.

·	Actividades, cuestiones, problemas y prácticas propuestas.

·	Material didáctico (material y equipos didácticos).

·	Material pedagógico de apoyo para la impartición del módulo.

A continuación se desarrollan cada uno de estos 10 puntos.

2. Introducción al módulo

El desarrollo didáctico y la programación del módulo DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN se obtienen a partir del perfil del ciclo formativo Sistemas de Regulación y Control Automático.

El ciclo formativo Sistemas de Regulación y Control Automático está dividido en 12 módulos profesionales, como unidades coherentes de formación, necesarios para obtener la titulación de técnico en Sistemas de Regulación y Control Automático. La duración establecida para este ciclo es de 2.000 horas incluida la formación en centros de trabajo. Estas 2.000 horas se dividen en 2 periodos anuales lectivos, cinco trimestrales en el centro educativo y el sexto trimestre en el centro de trabajo.

Uno de los módulos incluidos en este ciclo formativo es el de DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN, que tiene una duración aproximada de 130 horas, a impartir en el 2º curso, con una frecuencia de 6 horas por semana.

La competencia general de este módulo está recogida en la unidad de competencia nº 2 del Real Decreto del título, y que dice:

Desarrollar y mantener sistemas automáticos de medida y regulación para procesos continuos.

Es importante que las realizaciones que se planteen como básicas tengan como punto de referencia el sistema productivo y en concreto la ocupación o el puesto de trabajo que pueden desempeñar los técnicos que realizan este módulo.

| Realizaciones profesionales referenciadas a la ocupación | Criterios básicos de realización |
| --- | --- |
| 1. Participar en la elaboración del cuaderno de cargas correspondientes a un proceso continuo que se va a automatizar. | El cuaderno recoge las especificaciones funcionales del proceso que se va a automatizar: Lazos de regulación. Relación entre bucles. Variables del proceso que se va a regular. Tipo de regulación que se va a realizar. Rango de medida de las magnitudes. Precisión requerida. Y las condiciones económicas de las necesidades del sistema. |
| 2. Configurar los equipos y los dispositivos, justificando técnica y económicamente la decisión tomada. 3. Elaborar documentación técnica que permita la construcción y posterior mantenimiento del sistema automático. 4. Realizar la puesta en marcha del sistema automático para la medida y regulación de los procesos, efectuando las pruebas y mediciones necesarias. Realizar el mantenimiento de los sistemas automáticos para la medida y regulación, tomando las medidas oportunas para el rápido reestablecimiento de la operatividad del mismo. | Los equipos de regulación se seleccionan de acuerdo con el número de variables que se quieren regular. El equipo de medida se selecciona en función de las características funcionales y físicas del sistema. La memoria descriptiva del sistema debe explicar con precisión el funcionamiento del mismo. La documentación técnica contiene todos los capítulos necesarios y normalizados para el posterior desarrollo de la ejecución. La puesta en servicio debe estar precedida por un plan sistemático de pruebas. Los resultados de las pruebas responden a las especificaciones funcionales y técnicas de los sistemas. La sintonización de los parámetros de los reguladores del sistema se ajustan de acuerdo con lo especificado en los documentos. Las modificaciones se recogen con precisión y de forma normalizada en la documentación del mismo. Ante una avería: Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los síntomas recogidos en la parte de avería y precisar la sintomatología de la disfunción: hipótesis de partida, diagnóstico y regulación, presupuesto, operaciones de montaje, etc. Desmontaje y sustitución de elementos, con ayuda de documentación técnica, herramientas apropiadas y asegurando la integridad de los materiales. |

3. Capacidades terminales y criterios de evaluación

En este apartado se describen las capacidades terminales y sus correspondientes criterios de evaluación, correspondientes con el Real Decreto del título, a partir de las realizaciones planteadas en el apartado anterior.

El título profesional, y por tanto las competencias que adquieren los alumnos que realizan este ciclo formativo, está basado en la suma de las diferentes capacidades terminales que se adquieren con cada uno de los módulos que forman el ciclo formativo.

Las capacidades terminales del módulo DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN, así como sus correspondientes criterios de evaluación, según el Real Decreto del currículo publicado en el BOE, son:

| Capacidades terminales | Criterios de evaluación |
| --- | --- |
| 1. Elaborar los cuadernos de cargas correspondientes a máquinas y/o procesos cuya regulación se va a automatizar, estableciendo las fases y los procesos que se deben seguir. 2. Idear soluciones técnicas correspondientes a sistemas automáticos de medida y regulación, eligiendo la tecnología o tecnologías más adecuadas en cada caso e integrando los elementos físicos y lógicos correspondientes al proyecto, elaborando los programas de medida y regulación, realizando las pruebas, físicas y lógicas, modificaciones y ajustes necesarios para lograr la funcionalidad y prestaciones especificadas en el correspondiente cuaderno de cargas. 3. Definir procedimientos de mantenimiento preventivo y de actuación para el mantenimiento correctivo correspondiente a sistemas automáticos de medida y regulación. 4. Elaborar la documentación correspondiente a los sistemas automáticos de medida y/o regulación, empleando las herramientas más apropiadas en cada caso, utilizando la simbología y normas de representación estándar. 5. Aplicar las técnicas y procedimientos necesarios para asegurar la calidad en el diseño de proyectos correspondientes a sistemas automáticos de medida y/o regulación. | Explicar la función que desempeña el cuaderno de cargas correspondiente a un sistema automático de medida y regulación. Describir la estructura y contenido mínimo que debe contener un cuaderno de cargas, diferenciando las especificaciones funcionales de las tecnológicas y operativas. En varios supuestos y/o casos prácticos de desarrollo de sistemas automáticos de medida y regulación para máquinas y/o procesos, en los que se debe especificar con precisión el comportamiento y las características de dichos sistemas: - Identificar y seleccionar la normativa, técnica y de calidad, de obligado cumplimiento o no, que afecte y/o ayude en el desarrollo del sistema de medida y regulación automático. - Realizar una descripción general del sistema. - Elaborar una descripción detallada de las funciones que debe desempeñar el sistema automático (lazos de regulación, variables que se deben medir y regular, etc.). - Establecer las condiciones especiales de funcionamiento del sistema. - Definir el interfaz persona-máquina del sistema. - Especificar los límites de funcionamiento y las exigencias funcionales del sistema. - Definir las condiciones de utilización del sistema. - Determinar las condiciones de evolución del sistema. - Definir las condiciones de calidad, seguridad y fiabilidad requeridas por el sistema. - Explicitar las características de mantenimiento del sistema. - Establecer los recursos necesarios, el plazo de acabado y el precio final del sistema. - Documentar el cuaderno de cargas con la precisión requerida y en el formato adecuado. A partir del cuaderno de cargas y en distintos casos prácticos de desarrollo de sistemas automáticos de medida y regulación de máquinas y/o procesos en los que intervengan equipos y dispositivos de distintas tecnologías, utilizando en alguno de los casos una red local de comunicaciones: - Concebir, al menos, una solución viable para la regulación del proceso o máquina y que cumpla las especificaciones recogidas en el cuaderno de cargas. - Determinar los criterios que se deben tener en cuenta en el diseño del sistema, con el fin de facilitar el proceso de mantenimiento (preventivo y correctivo) del mismo. - Configurar el sistema de alimentación eléctrica y su distribución, seleccionando los elementos de mando, corte, protección y medida más adecuados. - Elegir el equipo de regulación (cableado y/o programado), con las características más adecuadas, sobre el que se basará la solución del sistema automático. - Seleccionar la tecnología o tecnologías y los elementos y dispositivos que mejor se adaptan a las condiciones técnicas del proceso. - Elegir el sistema de medida (“hardware” y “software”), configurándolo de forma que cumpla las especificaciones establecidas en el correspondiente cuaderno de cargas. - Determinar la red de comunicación (elementos, medios de transmisión y programas correspondientes), en su caso, que mejor se adapta a las condiciones del sistema. - Elaborar los programas de medida y regulación, en el lenguaje apropiado, que cumplan las especificaciones del sistema recogidas en el correspondiente cuaderno de cargas. - Efectuar la calibración del sistema de medida y la sintonía de parámetros de los reguladores del sistema en su conjunto. - Realizar las pruebas, ensayos y modificaciones necesarios para lograr el cumplimiento de las especificaciones funcionales, de calidad y de fiabilidad prescritas. - Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándose en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, medidas, explicación funcional y esquemas). En distintos supuestos y/o casos prácticos dirigidos a la definición o mejora de procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes a sistemas automáticos de medida y regulación: - Analizar la documentación del sistema automático y las estadísticas de fallos del mismo, identificando los puntos críticos que determinan la fiabilidad de dicho sistema. - Establecer procedimientos específicos de mantenimiento preventivo del sistema automático, indicando las acciones a llevar a cabo en cada caso. - Elaborar el plan de calibraciones, pruebas y ensayos que se deben realizar, justificando las fases que se van a seguir y los fines que se persiguen. - Realizar las pruebas, ajustes y ensayos necesarios, optimizando las fases y procedimientos que se deben seguir para el diagnóstico de las averías del equipo. - Documentar el proceso recogiendo, en el formato correspondiente, la información necesaria y suficiente para ser utilizada por los técnicos de mantenimiento. - Evaluar la posibilidad y justificar la conveniencia de introducir nuevas tecnologías en el proceso que se está desarrollando. - Proponer el desarrollo de un instrumento específico (“hardware” y/o “software”) que facilite y optimice el diagnóstico de averías en un sistema automático, elaborando las especificaciones que definen dicho instrumento. - Documentar adecuadamente el procedimiento de utilización del instrumento específico propuesto para el mantenimiento de un sistema automático. En un caso práctico de elaboración de la documentación técnica correspondiente a un sistema automático de medida y/o regulación: - Seleccionar y ordenar la documentación fuente (croquis, esquemas, tablas, gráficos, etc.) que corresponde a la aplicación que tiene que documentar. - Elegir la herramienta informática (“hardware” y “software”) que se adapta mejor a las características del tipo de documentación que se ha de elaborar (texto, gráficos, esquemas, etc.). - Incluir en la información técnica referente al proyecto de la aplicación (utilizando la simbología estándar, los formatos de representación y los soportes normalizados), al menos: La memoria descriptiva. Los planos y esquemas. La lista de materiales. El proceso de sintonización de los parámetros de regulación. El proceso de calibración del sistema de medidas. Las pruebas funcionales, ajustes y ensayos requeridos. Las pruebas de fiabilidad. Los listados de los programas, debidamente documentados. El presupuesto. - Dibujar los planos y esquemas de montaje que faciliten la construcción del sistema, utilizando los medios y recursos más adecuados en cada caso. - Elaborar el manual de instalación y mantenimiento del sistema en el que se incluyan al menos: instrucciones de instalación, condiciones de puesta en marcha y normas de uso y mantenimiento. A partir de un manual estándar de calidad dado y en varios supuestos y/o casos prácticos de desarrollo de sistemas automáticos de medida y/o regulación para máquinas y/o procesos: - Identificar las pautas de calidad que se deben tener en cuenta para asegurar que el proyecto correspondiente reúne las condiciones prescritas. - Seleccionar los criterios de calidad que se deben aplicar en el desarrollo del proyecto, centrando su aplicación en el “área de resultados clave”, donde el coste del control es proporcional a los resultados obtenidos. - Elaborar en detalle el proceso que debe seguirse para la aplicación del plan de calidad establecido, indicando los puntos de control más adecuados que contribuyan en la auditoría de calidad del proyecto. - Elegir las técnicas de control de calidad más apropiadas en cada caso, justificando su elección. - Aplicar las técnicas de autocontrol necesarias para asegurar el cumplimiento de la calidad establecida. - Elaborar la documentación necesaria para realizar el seguimiento de la aplicación del plan de calidad establecido. |

| Capacidades profesionales | Competencia general |
| --- | --- |
| Analizar los anteproyectos, especificaciones técnicas y, en general, toda la documentación asociada a proyectos de equipos y sistemas automáticos, interpretando adecuadamente los parámetros, símbolos y requerimientos, extrayendo las conclusiones y datos necesarios para el desarrollo de su trabajo. Elaborar informes de factibilidad del producto, así como elaborar la documentación técnica de aplicaciones de medida, control y regulación automáticas, realizando el cálculo y simulación de dichos sistemas, aportando las soluciones constructivas correspondientes. Poner a punto y controlar la construcción, montaje y funcionalidad de los equipos y sistemas automáticos, estableciendo las instrucciones escritas requeridas (métodos, procedimientos, tiempos, especificaciones de control, etc.). Configurar, implantar y mantener, a su nivel, redes de comunicación industrial, seleccionando la topología, los equipos y dispositivos y el “software” más adecuado en función de las especificaciones técnicas y económicas prescritas. Participar en la definición de especificaciones de calidad y fiabilidad para la construcción de los equipos e instalaciones, preparando y ejecutando las pruebas y los ensayos prescritos, elaborando la documentación requerida y dictaminando los resultados de los ensayos y medidas obtenidas. Poseer un amplio conocimiento y dominio de las tecnologías y de los dispositivos que configuran los equipos y sistemas automáticos y de las técnicas y medios utilizados para las medidas de los parámetros característicos de los mismos. Participar en el establecimiento y/o mejora de procesos de mantenimiento de los equipos y sistemas automáticos, colaborando en el desarrollo de instrumentos específicos que optimicen dichos procesos. Diagnosticar y reparar averías en equipos y sistemas automáticos con la fiabilidad, precisión y pulcritud requeridas, interpretando la documentación técnica de los mismos y operando con destreza los intrumentos, equipos y herramientas “hardware” y “software” adecuadas, respetando las precauciones y normas de seguridad oportunas. Dar el soporte, formación y asesoramiento técnico requerido a técnicos que dependen orgánicamente de él. Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de los cambios producidos por las técnicas, la organización laboral y los aspectos económicos relacionados con su actividad profesional y con el sistema de producción de la empresa. Poseer una visión clara e integradora de los procesos de montaje y mantenimiento de los equipos y sistemas automáticos, en sus aspectos humanos, tecnológicos, técnicos, de organización y económicos que le permita organizarlos y optimizar su aplicación. Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y en especial en operaciones que exijan un elevado grado de coordinación con otras áreas de la empresa y entre los miembros del equipo que las acomete, interpretando órdenes e información, generando instrucciones claras con rapidez e informando y solicitando ayuda a quien proceda, cuando se produzcan contingencias en la operación. Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está integrado, responsabilizándose de la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, organizando y dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la superación de dificultades que se presenten con una actitud tolerante y hacia las ideas de los compañeros y subordinados. Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de nivel inferior, dando instrucciones sobre el control de procesos de mantenimiento en caso de modificaciones derivadas de los programas establecidos y decidiendo actuaciones en casos imprevistos. Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con celeridad las señales de alarma, dirigiendo las actuaciones de los miembros de su equipo y aplicando los medios de seguridad establecidos para prevenir o corregir posibles riesgos causados por la emergencia. Resolver problemas y tomar decisiones sobre su propia actuación o la de otros, identificando y siguiendo las normas establecidas procedentes, dentro del ámbito de su competencia, y consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones en la coordinación con otras áreas sean importantes. Administrar y gestionar un pequeño taller de construcción y/o mantenimiento de equipos y sistemas automáticos, conociendo y cumpliendo las obligaciones legales que le afecten. | Desarrollar, a partir de especificaciones técnicas, equipos e instalaciones automáticas de medida, control y regulación para máquinas, procesos y, en general, aplicaciones industriales. Coordinar y supervisar la ejecución y el mantenimiento de dichos sistemas automáticos, optimizando los recursos humanos y medios disponibles, con la calidad requerida, en las condiciones de seguridad y de normalización vigentes y con los costes acordados. |

4. Orientaciones metodológicas

Se van a exponer una serie de orientaciones metodológicas encaminadas a conseguir que el alumno conozca la importancia del tema DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN dentro del proceso productivo de cualquier industria, servicio, residencia, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia técnica.

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se utilizan en el campo de los sistemas de regulación y de control automático: DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN.

Los diferentes temas que componen el módulo son materias difícilmente transportables al aula, por lo que debemos realizar el trabajo en los talleres y valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc.

Utilizar información técnico-comercial, de empresas o distribuidores de la zona, para que los alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de comercialización, etc.

Inculcar la idea de trabajo en equipo, o de cuadrillas, diseñando los trabajos o actividades por equipos de alumnos (2 o 3 por actividad), que es lo que se van a encontrar después en el mundo del trabajo.

Plantear las prácticas en función del orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de las máquinas, y sobre todo guardar y hacer guardar las normas básicas de seguridad.

Como idea de cómo desarrollar este módulo en el aula, se reproduce parte del prólogo del libro que describe una metodología de acción práctica:

A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por técnicos de nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupacionales concernidos, por lo general, las capacidades de autonomía en:

-	Aportación de soluciones constructivas de tipo “hardware” y/o “software” en el desarrollo de proyectos de aplicaciones para equipos y sistemas automáticos.

-	Elaboración de documentación técnica (esquemas, programas de aplicación, resultados de pruebas y ensayos, etc.) mediante la utilización de herramientas informáticas adecuadas.

-	Elaboración de los programas de control para los equipos basados en equipos y sistemas programables, mediante la utilización de lenguajes y herramientas de programación adecuadas.

-	Dirigir la construcción y realizar la puesta a punto de equipos y sistemas automáticos mediante la aplicación de los procedimientos y medios manuales y/o automáticos requeridos.

-	Ejecución de ensayos de homologación, de calidad y fiabilidad de los equipos automáticos.

-	Aplicación de las técnicas de diagnóstico y reparación de equipos y sistemas automáticos, mediante la operación diestra de instrumentos de medida y herramientas para el mantenimiento de los mismos.

-	Propuesta de procedimientos y útiles específicos para la mejora de los procesos y procedimientos de trabajo.

-	Organización y control del trabajo realizado por el personal a su cargo. Emisión de instrucciones escritas sobre procedimientos y secuencias de operación y control de los procesos.

-	Programación y control de las cargas de trabajo para la obtención de los objetivos predeterminados.

-	Gestión de la documentación y de los aprovisionamientos de materiales empleados en la construcción y en el mantenimiento de equipos y sistemas automáticos.

-	Elaboración de informes, a su nivel, de los ensayos de homologación y pruebas de los equipos y sistemas automáticos, aportando soluciones que permitan la corrección de los defectos encontrados y, en general, la emisión de informes técnicos a requerimiento de sus superiores.

-	Elaboración de estadísticas de mantenimiento y obtención de conclusiones para la mejora de los procedimientos de reparación y optimización de los procesos.

-	Coordinación, a su nivel, de las funciones de construcción, fiabilidad y calidad, innovación y mejoras de los equipos y sistemas automáticos.

5. Índice secuencial de las unidades de trabajo: 
    Organización de los contenidos

El módulo de DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN se estructura a partir de los siguientes contenidos:

| Desarrollo de dos proyectos correspondientes a un sistema de medida y regulación para un proceso, simulado físicamente, y/o máquina de ámbito industrial, en el que se incluyan, entre otros, la distribución eléctrica y protecciones, los equipos y dispositivos de medida y regulación, programables y/o cableados, los elementos preaccionadores y de potencia y el sistema de comunicación necesario, utilizando las tecnologías eléctricas, electrónicas y fluídicas más adecuadas y/o disponibles. | En los proyectos estarán definidas las especificaciones funcionales y de calidad requeridas, los tipos de tecnologías, dispositivos y materiales, los procesos de construcción junto con las herramientas, equipos y máquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se incluirán, al menos: - Estudio de viabilidad de la aplicación propuesta. - Planificación del desarrollo del proyecto en sus distintas fases. - Esquemas y planos necesarios para la construcción del equipo (en formatos de papel e informático correspondiente), incluyendo los esquemas eléctricos y los planos de montaje necesarios. - Memoria descriptiva de funcionamiento del sistema, a nivel de bloques funcionales y de circuitos. - Listado de materiales y fuentes suministradoras. - Los programas de control en el lenguaje y con los formatos estándar requeridos. - Las pruebas funcionales, de calidad y de fiabilidad precisas. - Programas de mantenimiento y útiles para el diagnóstico y localización de averías en los sistemas. - Presupuesto correspondiente. |
| --- | --- |

Desarrollados en las siguientes unidades de trabajo:

1. Fases en el desarrollo de un sistema de medida y/o regulación.

2. Dispositivos de medida y elementos finales de control.

3. Sistemas de control.

4. Desarrollo de sistemas.

6. Estructura de las unidades de trabajo del libro del alumno

Cada una de las unidades didácticas o capítulos del libro está compuesta por los siguientes apartados:

·	Introducción.

·	Contenidos.

·	Objetivos.

·	Desarrollo de los Contenidos.

·	Actividades, problemas o prácticas propuestas.

7. Distribución temporal de las unidades de trabajo

Según se indicaba en el apartado 2 de esta guía, este módulo se imparte en el 2º curso del ciclo formativo y tiene una duración de 130 horas lectivas, a razón de 6 horas a la semana.

La medida de tiempo para el desarrollo de las diferentes unidades o capítulos que forman el módulo es de 30 horas por capítulo, incluido prácticas de montaje, verificación, control, supervisión de averías, etc.

Las 4 unidades que componen este módulo son:

Capítulo 1. Fases en el desarrollo de un sistema de medida y/o regulación.

Capítulo 2. Dispositivos de medida y elementos finales de control.

Capítulo 3. Sistemas de control.

Capítulo 4. Desarrollo de sistemas.

8. Elementos curriculares o unidades de trabajo

El presente libro pretende servir de guía a todos aquellos alumnos que cursan sus estudios en el Ciclo Formativo Superior “Sistemas de Regulación y Control Automático” y concretamente hace referencia a los contenidos del módulo profesional “Desarrollo de Sistemas de Medida y Regulación”.

Alcanzar un producto desarrollado a partir de una idea propuesta es el objetivo final del libro. Para conseguirlo con éxito, es necesario conocer previamente qué instru-
mentos y herramientas de desarrollo tenemos actualmente a nuestra disposición. Por ello, gran parte del texto está dedicada a describir detalladamente dichos elementos, concretándolos en muchos casos en marcas comerciales que sean fáciles de adquirir para los Centros Educativos.

Los elementos curriculares que definen cada una de las unidades de trabajo o capítulos del libro son:

Capítulo 1.- Fases en el desarrollo de un sistema de medida y/o regulación

Introducción Desarrollar un sistema de medida y regulación consiste, por un lado, en obtener un sistema físico que cumpla con una serie de especificaciones técnicas y normativas, y por otro, en elaborar una serie de documentos que acompañarán al producto final acabado, que sirvan para entender su funcionamiento, ponerlo en marcha y mantenerlo adecuadamente. En este capítulo se revisan las fases por las que deberíamos pasar para conseguir tales objetivos. En el primer capítulo se establecen los pasos a seguir para conseguir desarrollar el sistema de forma metódica. Cómo debemos especificar un proyecto, qué Normas, de obligado cumplimiento o no, debemos consultar, qué pruebas se deben realizar a los elementos integrantes del sistema y con qué instrumentos debemos contar como mínimo, qué documentación debemos preparar durante el desarrollo del proyecto, etc., son aspectos que se tratan dentro de este capítulo. Conocimientos (contenido soporte) 1.1. Especificación de un proyecto 1.2. Recopilación de información. Normativa 1.2.1. Instalación eléctrica 1.2.2. Órganos de accionamiento y señalización 1.2.3. Seguridad de las máquinas 1.2.4. Otras normativas internacionales 1.3. Soluciones tecnológicas que hay que utilizar 1.4. Selección de componentes 1.5. Esquemas 1.6. Proceso de construcción 1.7. Pruebas y puesta a punto 1.8. Desarrollo de un sistema de medida y regulación 1.8.1. Descripción del funcionamiento del sistema a desarrollar 1.8.2. Selección de dispositivos y previsión de alimentaciones 1.8.3. Pruebas aisladas 1.8.4. Desarrollo del sistema 1.8.5. Instalación, ajustes y verificaciones 1.9. Documentación a entregar 1.9.1. Memoria 1.9.2. Planos 1.9.3. Pliego de condiciones 1.9.4. Anexos Objetivos · Expresar claramente qué especificaciones debe cumplir un sistema de medida y regulación. · Seleccionar e interpretar la normativa vigente que afecte al sistema a desarrollar. · Fijar los criterios de selección de la tecnología y componentes a utilizar en el sistema. · Realizar esquemas normalizados de los sistemas a montar. · Construir correctamente el sistema desarrollado. · Probar y mantener el sistema. · Desarrollar de forma ordenada un sistema de medida y regulación. · Elaborar la documentación que debe acompañar al sistema desarrollado.

Capítulo 2.- Dispositivos de medida y elementos finales de control

Introducción La medición de magnitudes físicas es una parte esencial de los sistemas de medida y regulación. En este capítulo se analizan los procedimientos de medida de las magnitudes más frecuentes en los procesos industriales y se establecen los criterios que permitan posteriormente la selección del medidor más adecuado, según la aplicación de que se trate. Por otro lado, para desarrollar satisfactoriamente un sistema de regulación, necesitamos conocer los dispositivos que permitan dosificar la entrega de energía al proceso. Dentro de este grupo de dispositivos destacan las válvulas de control y a ellas se dedica una buena parte de este apartado. En el capítulo dos se estudian, por un lado, los instrumentos encargados de la medición de las magnitudes físicas y químicas que más frecuentemente aparecen en los procesos industriales. Los transmisores, tanto los analógicos como los digitales, también son tratados. Finaliza el capítulo estudiándose los elementos finales de control y, sobre todo, la válvula proporcional. Conocimientos (contenido soporte) 2.1. Medida de temperatura 2.1.1. Termómetros de dilatación 2.1.2. Termómetros de resistencia 2.1.3. Termopares 2.1.4. Pirómetros de radiación 2.1.5. Respuesta temporal 2.1.6. Tabla comparativa 2.2. Medida de presión 2.3. Medida de nivel 2.3.1. Medidas de nivel de líquidos 2.3.1.1. Instrumentos de medida directa 2.3.1.2. Medida de presión hidrostática 2.3.1.3. Medidor por desplazamiento 2.3.1.4. Medidores con características eléctricas 2.3.1.5. Tabla comparativa 2.3.2. Medidas de nivel de sólidos 2.3.2.1. Detectores de nivel 2.3.2.2. Medidores continuos 2.3.2.3. Tabla comparativa 2.4. Medida de caudal 2.4.1. Medición por presión diferencial 2.4.2. Otros sistemas de medición 2.4.3. Tabla comparativa 2.5. Medida de otras magnitudes 2.6. Transmisores 2.7. Válvulas de control 2.7.1. Tipos de válvulas 2.7.2. Características de caudal 2.7.3. Accionadores 2.7.4. Posicionadores 2.7.5. Otros accesorios 2.7.6. Válvulas inteligentes 2.8. Otros elementos finales de control 2.8.1. Relés y contactores 2.8.2. Dispositivos semiconductores 2.8.3. Variadores de velocidad Objetivos · Seleccionar los dispositivos de medida adecuados para que el sistema a desarrollar cumpla las especificaciones dadas. · Ajustar y calibrar los dispositivos de medida habitualmente empleados en la industria. · Interpretar la información técnica suministrada por el fabricante sobre dispositivos de medida. · Conectar correctamente los dispositivos de medida al sistema e interpretar adecuadamente las lecturas tomadas. · Seleccionar el elemento final de control más apropiado para el sistema en desarrollo. · Interpretar la información técnica suministrada por el fabricante sobre válvulas de control y otros dispositivos similares.

Capítulo 3.- Sistemas de control

Introducción El sistema de control es el encargado de recibir la información procedente de los dispositivos de medida así como las órdenes generadas por el operador, procesar todo ello y producir las señales de mando sobre el elemento final de control u otros dispositivos integrantes del sistema. Actualmente, existen varios procedimientos para conseguir este control. Éstos van desde el controlador modular de tipo todo/nada o PID, pasando por los módulos de control para autómatas programables, hasta los sistemas de control distribuido basados en PC. En este capítulo se aborda cada uno de estos tipos de control, apoyándonos en sistemas reales que se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Ello se debe a la imposibilidad de generalizar sobre una materia tan amplia, aunque los conceptos adquiridos son aplicables a otros sistemas de similares características. El capítulo tres está dedicado al estudio de las diferentes formas de ejercer el control, hoy en día, sobre el proceso. Podemos encontrarnos ante diferentes situaciones con complejidad muy diferente en cada caso. Un primer tipo podrían ser los sistemas de control con pocos lazos, sin vigilancia ni supervisión, en los que se utilizan pequeños Autómatas Programables y/o controladores digitales específicos. Un segundo tipo podrían ser los sistemas similares a los anteriores pero con vigilancia y supervisión mediante programa SCADA, ejecutándose en un ordenador. Un tercer grupo lo constituyen los sitemas de adquisición de datos y control digital directo, montados alrededor de un PC con las tarjetas y módulos de adquisición necesarios para desarrollar la tarea prevista. Por último, nos encontramos con los sistemas de control distribuido, que son grandes sistemas con altos niveles de comunicación. Para desarrollar el capítulo tres ha sido necesario elegir, dentro de la amplia gama de productos que hay en el mercado, unos que sean representativos de todos ellos. De la firma Omron se han elegido los Autómatas Programables CQM1 y C20K con los módulos de adquisición de datos correspondientes, los Controladores Digitales E5AX y E5AK-PRR2 y el programa SCADA SYSMAC-SCS. Para tratar los sistemas de Adquisición de Datos y el Control Digital Directo se ha elegido la familia de productos de la firma Advantech, y en concreto la tarjeta PCL818L, módulos externos ADAM-4000 y el paquete de software VisiDAQ. Mi agradecimiento a estas firmas comerciales. Conocimientos (contenido soporte) 3.1. Estructura del sistema de control 3.1.1. Control distribuido 3.1.2. Tipos de sistemas de control 3.2. Controladores modulares 3.2.1. Controlador de temperatura 3.2.2. Controlador con salida para válvula motorizada 3.2.2.1. Entradas/salidas 3.2.2.2. Modos de funcionamiento 3.2.2.3. Comunicaciones 3.2.2.4. Cableado de entradas y salidas 3.2.2.5. Funcionamiento básico 3.3. Control continuo con PLC 3.3.1. Unidad de entradas analógicas 3.3.2. Unidad de salidas analógicas 3.3.3. Instrucciones para control 3.3.4. Ejemplo de control continuo con PLC 3.4. Programación SCADA 3.4.1. Creación de Pantallas (Interface gráfica) 3.4.2. Editor de puntos 3.4.3. Editor de animación 3.4.4. Tareas programadas (Scripts) 3.4.5. Ejemplos 3.4.6. Alarmas 3.4.7. Seguridad 3.4.8. Comunicación con PLC’s y TC’s 3.4.9. Otras características 3.5. Sistema de control y adquisición de datos con PC 3.5.1. Tarjetas y módulos externos 3.5.2. Programación del sistema 3.5.2.1. Diseño de tareas 3.5.2.2. Administración del sistema 3.5.2.3. Instalación y configuración de módulos externos 3.5.2.4. Simulación de sistemas de control Objetivos · Interpretar la información técnica suministrada por el fabricante sobre reguladores modulares, módulos de PLC y tarjetas de adquisición de datos. · Conectar adecuadamente el regulador en un lazo de control. · Programar correctamente los parámetros adecuados del regulador. · Conectar y programar correctamente un sistema basado en PLC para la realización de un control continuo. · Utilizar un paquete SCADA para programar aplicaciones de control y supervisión. · Conectar al proceso, de forma apropiada, módulos y tarjetas de adquisición de datos. · Confeccionar programas de control de sistemas basados en PC.

Capítulo 4.- Desarrollo de sistemas

Introducción Una vez que conocemos los diferentes instrumentos y elementos integrantes de los sistemas de medida y/o regulación, podemos desarrollar tales sistemas. En este capítulo lo ponemos en práctica, aplicándolo a cinco sistemas, reales o simulados, con los que se pretende hacer uso de la mayor parte de conocimientos adquiridos en los capítulos precedentes. En primer lugar se plantean una serie de circuitos electrónicos de medida y otros para simular procesos reales. Posteriormente, se desarrollan íntegramente cinco sistemas, y finalmente se propone el desarrollo de otros. En el capítulo cuarto se recoge la parte práctica del texto. Una vez estudiados los elementos integrantes de los sistemas y conocidos los procedimientos para abordar el desarrollo de los mismos, lo ponemos en práctica con cinco casos distintos. En cada uno se dan las especificaciones y se describe el funcionamiento, se seleccionan los dispositivos adecuados, se proponen pruebas aisladas para entender y comprobar la función de tales dispositivos, se desarrollan los esquemas, se efectúan los cálculos necesarios y se confeccionan los programas para los Controladores y PC. Conocimientos (contenido soporte) 4.1. Simulación de procesos con circuitos electrónicos. Circuitos prácticos de medida. 4.1.1. Proceso de temperatura mediante resistencias cementadas. 4.1.2. Simulación de válvula motorizada 4.1.3. Proceso de temperatura para control calor/frío 4.1.4. Simulación de un proceso de nivel 4.1.5. Medidor de temperatura con sensor semiconductor 4.1.6. Medidor de temperatura con termopar 4.1.7. Regulador PID analógico 4.2. Sistema 1: Control y monotorización de temperatura 4.2.1. Descripción del funcionamiento 4.2.2. Selección de dispositivos y previsión de alimentaciones 4.2.3. Pruebas aisladas de los diferentes bloques 4.2.3.1. Circuito de medida 4.2.3.2. Repuesta del proceso 4.2.3.3. Controlador PID 4.2.4. Desarrollo del sistema 4.2.4.1. Esquemas y diagramas 4.2.4.2. Listado de entradas/salidas 4.2.4.3. Cálculos 4.2.4.4. Programa del sistema de monitorización 4.2.5. Instalación y ajustes 4.3. Sistema 2: Control de temperatura con regulador digital 4.3.1. Descripción del funcionamiento 4.3.2. Selección de dispositivos y previsión de alimentaciones 4.3.3. Pruebas aisladas 4.3.3.1. Circuito de medida 4.3.3.2. Características del proceso 4.3.4. Desarrollo del sistema 4.3.4.1. Esquemas y diagramas 4.3.4.2. Listado de entradas/salidas 4.3.5. Instalación y ajustes 4.4. Sistema 3: Control y supervisión de nivel con PC 4.4.1. Descripción funcional 4.4.2. Selección de dispositivos y previsión de alimentaciones 4.4.3. Pruebas aisladas 4.4.4. Desarrollo del sistema 4.4.4.1. Esquemas y diagramas 4.4.4.2. Listado de entradas y salidas 4.4.4.3. Cálculos 4.4.4.4. Programación 4.5. Sistema 4: Supervisión de temperatura, nivel y grado de acidez 4.5.1. Descripción funcional 4.5.2. Selección de dispositivos y previsión de alimentaciones 4.5.3. Pruebas aisladas 4.5.4. Desarrollo del sistema 4.5.4.1. Esquemas y diagramas 4.5.4.2. Listado de entradas y salidas 4.5.4.3. Programación del PLC 4.5.4.4. Programación de la estación central 4.6. Sistema 5: Control de temperatura con válvula motorizada y supervisión con SCADA 4.6.1. Descripción funcional 4.6.2. Selección de dispositivos y previsión de alimentaciones 4.6.3. Desarrollo del sistema 4.6.3.1. Esquemas 4.6.3.2. Listado de entradas/salidas 4.6.4. Ajustes y puesta en marcha 4.6.5. Programación de la estación de control 4.7. Proyectos propuestos 4.7.1. Control en cascada de temperatura 4.7.2. Control de temperatura con extracción de calor 4.7.3. Control de calor/frío 4.7.4. Control de gama partida 4.7.5. Monitorización y supervisión de magnitudes físico/químicas 4.7.6. Control distribuido 4.7.7. Control de nivel y temperatura Objetivos · Idear soluciones técnicas para automatizar un sistema de medida y/o regulación. · Seleccionar los componentes más apropiados e integrarlos adecuadamente en el sistema. · Programar y configurar adecuadamente los equipos que así lo requieran. · Realizar los ajustes y modificaciones necesarias para que el sistema cumpla la función especificada inicialmente. · Establecer el plan de mantenimiento preventivo y correctivo, del sistema desarrollado. · Elaborar la documentación técnica correspondiente al sistema desarrollado.

9. Actividades, cuestiones, problemas y prácticas propuestas

Las actividades, cuestiones, problemas y prácticas propuestas que se plantean en el libro son un modelo indicativo de lo que los profesores pueden plantear o proponer como aplicación o desarrollo de los temas tratados en cada capítulo, siendo el profesor el que mejor conoce las necesidades y los recursos de sus alumnos y por lo tanto el que debe elaborar y proponer las acciones más convenientes.

Capítulo 1

Desarrollar un sistema de medida y regulación de la automatización de una fábrica.

Sería conveniente poner como ejemplo una fábrica de la localidad, cercana al centro educativo, y en la que la dirección de la empresa permita la toma de datos del proceso productivo.

A la hora de realizar el proyecto se deberán seguir las siguientes fases:

- Especificaciones del proyecto

- Recopilación de información del proceso productivo

- Normativa y legislación a aplicar

- Soluciones tecnológicas que se plantean

- Selección de materiales y componentes

- Esquemas

- Presupuesto económico

- Instalación y construcción

- Pruebas de la instalación y de los componentes

- Puesta en marcha

- Documentación a entregar a la propiedad

Capítulo 2

Conocer los sistemas de medida y regulación y los procedimientos de medida de las magnitudes más frecuentes en los procesos industriales.

Recopilar información técnico-comercial de los diferentes aparatos de medida, y en especial los relativos a las medidas de:

- Temperatura

- Presión

- Nivel

- Caudal

- Peso

- Velocidad angular

- Densidad

- Humedad

- Grado de acidez

- Conductividad

- Oxigenación

Y realizar cuadros con las características representativas, elementos diferenciales, utilidades y aplicaciones, etc.

Definir elementos de campo o actuadores más comunes en la industria, enumerando sus principales aplicaciones, y entre otros:

- Transmisores

- Válvulas

- Accionadores

- Relés

- Contactores

- Variadores de velocidad

Capítulo 3

Describir y definir sistemas de control y sus principales aplicaciones en la industria, y entre ellos:

PID (todo o nada)

Autómatas programables

Sistemas de control distribuido basados en PC

Capítulo 4

Proyectos para el desarrollo de sistemas.

Se proponen una serie de proyectos, descritos en el libro Desarrollo de sistemas de medida y regulación, que integran los conocimientos adquiridos en los tres capítulos iniciales del libro:

Control en cascada de temperatura				página 140

Control de temperatura con extracción de calor			página 141

Control calor/frío						página 141

Control de gama partida					página 141

Monitorización y supervisión de magnitudes físico/químicas	página 141

Control distribuido						página 142

Control de nivel y temperatura				página 142

10. Material didáctico (material y equipos didácticos)

En primer lugar debemos considerar el libro Desarrollo de sistemas de medida y regulación como el primer material didáctico con el que cuentan el profesor y el alumno para el aprendizaje, ya que el módulo es ya de por sí complicado para la localización y utilización de material didáctico que nos ayude a desarrollar las clases.

El libro se ha diseñado pensando en ello y se ha procurado ilustrar profusamente incluyéndose en él 283 figuras, esquemas y planos, 50 tablas y cuadros, etc., que facilitan la localización y comprensión de las diferentes partes de las máquinas eléctricas.

Desde el punto de vista práctico el material didáctico de apoyo más idóneo para impartir las clases se compone de:

·	Catálogos de fabricantes.

·	Material gráfico o soportes informáticos facilitados por casas comerciales.

·	Vídeos y diapositivas adquiridas a empresas.

·	Vídeos y material gráfico realizado por parte de alumnos y profesores, etc.

·	Equipo básico del MEC para el desarrollo del módulo.

Los materiales que pueden ser de más utilidad para las necesidades específicas de las prácticas docentes de este módulo en el taller, y que vienen descritas en el libro del ministerio sobre los Ciclos Formativos de Formación Profesional, en el apartado Dominio Profesional (equipos, materiales, información, procesos, etc.).

Respecto de los requisitos mínimos de espacios e instalaciones para impartir estas enseñanzas, se describe lo dispuesto en el art. 39 del R.D. 1004/1991 de 14 de junio, el Ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Superior: SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS, requiere, para la impartición de las enseñanzas definidas en el presente R.D., los siguientes espacios mínimos que incluyen los establecidos en el artículo 32.1.a del citado R.D. 1004/1991 de 14 de junio.

| Espacio formativo | Superficie | Grado de utilización |
| --- | --- | --- |
| Aula técnica de diseño electrotécnico Laboratorio de sistemas automáticos Aula polivalente | 90 m2 120 m2 60 m2 | 35% 45% 20% |

El “grado de utilización” expresa en tanto por ciento la ocupación en horas del espacio prevista para la impartición de las enseñanzas mínimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duración total de estas enseñanzas y, por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan las administraciones educativas al establecer el currículo.

En el margen permitido por el “grado de utilización”, los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas a los espacios formativos (con la ocupación expresada por el grado de utilización) podrán realizarse en superficies utilizadas también para otras actividades formativas afines.

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

11. Material pedagógico de apoyo para la impartición del módulo

Reproducir las siguientes figuras y esquemas:

Tabla 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 3.6, 3.8, 3.9, 3.15, 4.10, 4.11, 4.15, 4.16.

Fig. 1.4, 1.11, 1.12, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.20, 2.26, 2.30, 2.45, 2.61, 3.1, 3.10, 3.33, 3.50, 4.4, 4.15, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.46, 4.47, 4.48, 4.53, 4.62, 4.63, 4.64, 4.84, 4.85, 4.86.